ПРОЕКТ ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.10/42.000, 24.42/42.000, 24.43/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 20.30/42.000 | Моделирование образцов | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1** | Продукция сельского хозяйства | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 35057-2024; ГОСТ ISO 874-2017; МУК 4.2.3016-12; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; ТКП 349-2011 (02150) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 1.2* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032 | свинец, кадмий, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.2* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.10/11.116, 24.42/11.116, 24.43/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 20.30/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, муть, осадок, вкус и цвет | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.3* ТР |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.3* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.4* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.4* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.5* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.5* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.6* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | бутилакрилат | МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.657-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.6* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.7* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.7* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.8* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 22.22/08.082, 22.22/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.8* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 1.9* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16, стр. 63 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.9* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | ГОСТ 35057-2024; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.10* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 13.95/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.10* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. № 076-0210 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.11* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 22.22/08.159, 22.29/08.159, 13.95/08.159 | капролактам | ГОСТ 34169-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.11* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086 | Yersinia enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.12* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158 | метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.12* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 1.13* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158 | гексан | ГОСТ 34174-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.13* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 1.14* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158 | гептан | ГОСТ 34174-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.15* ТР |  |  | метилацетат | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | метиловый спирт | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 1.18* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 1.19* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 1.20* ТР |  |  | бутилацетат | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 1.21* ТР |  |  | спирт бутиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 1.22* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 1.23* ТР |  |  | бензол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.24* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 1.25* ТР |  |  | этилбензол | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | м-, п- и о-ксилол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.27* ТР |  |  | изопропилбензол (кумол) | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.28* ТР |  |  | α-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.29* ТР |  | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.4; ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.32* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.33* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | барий |  |  |  |
| 1.34* ТР |  | 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.41/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035, 23.99/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 20.30/08.035 | бор |  |  |  |
| 1.35* ТР |  | 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | вольфрам |  |  |  |
| 1.36* ТР |  | 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | ванадий |  |  |  |
| 1.37* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | железо |  |  |  |
| 1.38* ТР |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | кобальт |  |  |  |
| 1.39* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | кадмий |  |  |  |
| 1.40* ТР |  | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035 | литий |  |  |  |
| 1.41* ТР |  | 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | молибден |  |  |  |
| 1.42* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | медь |  |  |  |
| 1.43* ТР |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | марганец |  |  |  |
| 1.44* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | мышьяк |  |  |  |
| 1.45* ТР |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | никель |  |  |  |
| 1.46* ТР |  | 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035 | олово |  |  |  |
| 1.47* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | свинец |  |  |  |
| 1.48* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | титан |  |  |  |
| 1.49* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | хром |  |  |  |
| 1.50* ТР |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | цинк |  |  |  |
| 1.51* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015 |  |  |
| 1.52* ТР |  | 25.99/08.169 | фторид- ионы | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 1.53* ТР |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | фенол | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 1.54* ТР |  |  | хлористый винил (винилхлорид) | МР № 1941-78 |  |  |
| 1.55* ТР |  |  | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 1.56* ТР |  | 17.11/08.149, 17.12/08.149, 17.21/08.149, 17.29/08.149, 22.22/08.149, 22.29/08.149 | кислотное число | ГОСТ 34168-2017 |  |  |
| 1.57* ТР |  | 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.58* ТР |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | метилакрилат, метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 1.59* ТР |  | 22.19/08.159 | тиурам Д | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.60* ТР |  |  | каптакс |  |  |  |
| 2.1.** ТР | Изделия для ухода за детьми | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.21/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; МУ от 19.10.1990; СТБ 1015-97 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1** | Корма и кормовые добавки | 10.91/42.000, 10.92/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 13496.0-2016; СТБ 1053-2015; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 2.2* ТР | Изделия для ухода за детьми | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 16.29/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.21/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.44/06.036, 23.49/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 32.40/06.036, 17.29/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2* | Корма и кормовые добавки | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.3* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.032, 22.19/08.035 | свинец мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3* | Корма и кормовые добавки | 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.4* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.082, 22.19/08.155, 22.19/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4* | Корма и кормовые добавки | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.5* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.155, 22.19/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5* | Корма и кормовые добавки | 10.91/08.161, 10.92/08.161 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 13496.20-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.6* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158 | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6* | Корма и кормовые добавки | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Определение металломагнитных примесей | ГОСТ 13496.9-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.7* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158 | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.654-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.7* | Корма и кормовые добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.8* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.8* | Корма и кормовые добавки | 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 2.9* ТР | Изделия для ухода за детьми | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.19/08.169, 14.14/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169, 16.29/08.169, 17.11/08.169, 17.12/08.169, 17.22/08.169, 17.23/08.169, 17.21/08.169, 18.12/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.19/08.169, 23.44/08.169, 23.49/08.169, 25.99/08.169, 30.92/08.169, 32.40/08.169, 17.29/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 п.5.1.2. | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.9* | Корма и кормовые добавки | 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 2.10* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.159 | Тиурам Е, тиурам Д, агидол-2, альтакс, цимат, этилцимат, каптакс, дифенилгуанидин | ГОСТ 34857-2022; МВИ.МН 5562-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.11* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | олово бор цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.12* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.13* ТР |  | 22.29/08.158 | хлористый винил | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.16* ТР |  |  | диметилтерефталат | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 2.17* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 2.19* ТР |  | 22.29/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п.3.4; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 2.20* ТР |  |  | ацетальдегид, ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.21* ТР |  |  | метилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.22* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 2.23* ТР |  | 22.29/08.158 | гексан, гептан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.24* ТР |  | 22.29/08.159 | ε-Капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.25* ТР |  | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.26* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.27* ТР |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.28* ТР |  |  | спирты: бутиловый, изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 2.29* ТР |  |  | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.31* ТР |  |  | этилацетат | МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.32* ТР |  |  | толуол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.33* ТР |  |  | этилбензол | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.35* ТР |  | 22.29/08.082 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.36* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.37* ТР |  | 22.29/08.158 | метилакрилат, метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.39* ТР |  |  | бутилакрилат | МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.657-96 |  |  |
| 2.40* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, металла | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | железо, никель, хром, марганец, титан, алюминий, медь, свинец, цинк, кобальт, бор, мышьяк, барий, кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.41* ТР |  | 24.45/26.045, 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 24788-2018 |  |  |
| 2.42* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | свинец,цинк,хром,мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.43* ТР |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158 | ацетальдегид, ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.44* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.46* ТР |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.47* ТР |  |  | спирты: бутиловый, изобутиловый, изопропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 2.48* ТР |  |  | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.50* ТР |  |  | этилацетат бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.51* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.52* ТР |  | 17.11/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.29/08.155 | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.53* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.54* ТР |  | 22.29/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.55* ТР |  |  | ацетальдегид, ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.56* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.57* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.58* ТР |  | 22.29/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.59* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 2.60* ТР |  | 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.61* ТР |  |  | диметилтерефталат | МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 2.62* ТР |  | 22.29/08.159 | ε-Капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.63* ТР |  | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.64* ТР |  |  | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.65* ТР |  |  | спирты: пропиловый, изопропиловый |  |  |  |
| 2.66* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.67* ТР |  | 22.29/08.158 | толуол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.68* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 2.69* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.71* ТР |  | 22.29/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.72* ТР |  | 22.29/08.082 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.73* ТР |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.74* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.76* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия | 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | олово, цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.77* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 2.78* ТР |  |  | ацетальдегид, ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.79* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.80* ТР |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.81* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | винилхлорид | МР № 1941-78 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.82* ТР |  | 22.19/08.082, 22.19/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 2.83* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.84* ТР |  |  | диметилтерефталат | МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 2.85* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия | 22.19/08.159, 22.29/08.159 | ε-Капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.86* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.87* ТР |  |  | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.88* ТР |  |  | спирты: бутиловый, изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 2.89* ТР |  |  | спирт изопропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.90* ТР |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.91* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | толуол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.92* ТР |  |  | фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.93* ТР |  | 22.19/08.082, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.95* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.96* ТР |  | 22.19/08.082, 22.29/08.082 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.97* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | метилметакрилат | МУК 4.1.3171-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.98* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.99* ТР |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Острая токсичность при пероральном введении, действие на слизистые оболочки экспериментальных животных, сенсибилизирующее действие, местно-раздражающее действие | ГОСТ 32893-2014; ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.100* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.101* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 2.102* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.103* ТР |  |  | Патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.104* ТР |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 2.105* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.11/06.036, 17.22/06.036 | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.106* ТР |  | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035 | цинк, мышьяк, хром, свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.107* ТР |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158 | акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.108* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.109* ТР |  |  | ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.110* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.111* ТР |  |  | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.112* ТР |  |  | спирты: метиловый, пропиловый |  |  |  |
| 2.114* ТР |  |  | толуол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.115* ТР |  | 17.11/08.155, 17.11/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 2.116* ТР |  | 17.11/08.082, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.22/08.082, 17.22/08.155, 17.22/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.117* ТР |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.119* ТР |  | 17.11/01.086, 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.120* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 2.121* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.122* ТР |  |  | Патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.123* ТР |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 2.124** ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.125* ТР |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 2.126* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 2.127* ТР |  | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.92/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080, 13.99/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 2.128* ТР |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035 | кобальт,медь,хром,никель,мышьяк,свинец,цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.129* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 30.92/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 2.130* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 30.92/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |
| 2.131* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.132* ТР |  |  | ацетальдегид, ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.133* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.134* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.135* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.136* ТР |  | 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.96/08.082, 13.96/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 30.92/08.082, 30.92/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 2.137* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.138* ТР |  |  | диметилтерефталат | МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 2.139* ТР |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 30.92/08.159 | ε-Капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.140* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.141* ТР |  |  | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.142* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 2.143* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | стирол | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.144* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | толуол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.145* ТР |  | 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 2.146* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.29/08.082, 30.92/08.082 | этиленгликоль | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.148* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | Диметилформамид | МУ № 1495а-76 |  |  |
| 2.149* ТР |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 2.150* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | метилакрилат, метилметакрилат | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.152* ТР |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 |  |  |
| 2.153* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035 | свинец, цинк, хром, мышьяк, алюминий, титан, олово, кадмий, селен, сурьма, барий, бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.154* ТР |  | 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 2.155* ТР |  | 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 16.29/08.155, 16.29/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.156* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.157* ТР |  |  | ацетальдегид, ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 2.158* ТР |  |  | бензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.159* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.160* ТР |  | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.161* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | винилхлорид | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.162* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 2.163* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.164* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | Диоктилфталат |  |  |  |
| 2.165* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | диметилтерефталат | МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 2.166* ТР |  | 22.29/08.159 | ε-Капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.167* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.168* ТР |  |  | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.169* ТР |  |  | спирт пропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.170* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.171* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 2.172* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.173* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.174* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | толуол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.175* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | бутилакрилат | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.177* ТР |  | 22.29/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.178* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.179* ТР |  | 22.19/08.159, 22.19/08.161 | тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.180* ТР |  |  | тиурам Д |  |  |  |
| 2.181* ТР |  |  | агидол |  |  |  |
| 2.182* ТР |  |  | альтакс |  |  |  |
| 2.183* ТР |  |  | цимат |  |  |  |
| 2.184* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 2.185* ТР |  |  | каптакс |  |  |  |
| 2.186* ТР |  |  | дифенилгуанидин |  |  |  |
| 2.187* ТР |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | метилметакрилат | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.188* ТР |  | 22.29/08.158 | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.189* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 2.190* ТР |  | 22.29/08.082 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.191* ТР |  | 22.19/08.161 | ацетофенон | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 2.192* ТР |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.193* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.19/08.161 | ацетофенон | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.194* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла | 25.99/08.169 | фтор-ион | ГОСТ 4386-89 п.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.195* ТР | Изделия для ухода за детьми | 17.23/06.036, 17.21/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.44/06.036, 23.49/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 17.29/06.036 | Токсикологические показатели: местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.196* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036, 30.92/06.036 | Токсикологические показатели: местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.197* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.19/08.161 | Сульфенамид-Ц | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.198* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | спирты: пропиловый, изопропиловый | МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.199* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.200* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, металла | 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 24.45/42.000, 25.99/42.000 | Моделирование условий исследований (пробоподготовка) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.201* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/08.158 | метилметакрилат | МУК 4.1.3171-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.202* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.203* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия | 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.204* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | метилацетат | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.205* ТР |  | 22.29/08.158 | этилбензол | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.1** | Молоко и молочная продукция | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | отбор образцов (проб) | ISO 707:2008; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 6887-5-2016; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 3.1** ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 34446-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.2* ТР |  |  | Моделирование условий исследований | ГОСТ 25779-90 п.3.71; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.2* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | свинец, кадмий, медь, железо, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.3* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 стр.31; Инструкция № 016-1211 п.3.1; СТБ 1087-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.3* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | никель | ГОСТ 28414-89 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.4* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/29.070, 32.30/29.070, 32.40/29.070 | Стойкость защитно- декоративного покрытия (к влажной обработке, действию слюны и пота) | ГОСТ 34399-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.4* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.032, 10.51/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.5* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.5* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.6* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 3.6* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.7* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 3.7* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.8* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | олово | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.8* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.9* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.035, 32.30/08.035, 32.40/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.9* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.10* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.10* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.11* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.11* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 23452-2015 п.8; ГОСТ 23452-2015 п.9 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.12* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | железо | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.12* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 30711-2001 п.3; МВИ.МН 2786-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.13* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | серебро | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.13* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.14* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.14* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.15* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.15* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.16* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.16* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.17* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Ингибирующие вещества: перекись, сода, аммиак | ГОСТ 24065-80 п.2; ГОСТ 24066-80; ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 3.17* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.18* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.18* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | сурьма | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.19* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.19* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | селен | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.20* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.20* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.21* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.21* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.22* ТР |  | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | титан | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 3.22* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.156 | Нитраты, нитриты | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.23* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.155, 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.23* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.158 | Жирнокислотный состав жировой фазы | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.24* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Нитрофураны | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 3.25* |  |  | Метронидазол | МВИ.МН 5335-2015 |  |  |
| 3.25* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.26* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 3.26* | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.27* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | спирт изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.27* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.28* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | спирт пропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.28* | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.29* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | спирт изопропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.29* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ISO 6888-1:2021; ГОСТ 30347-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.30* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.30* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.31* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 3.32* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) | МР № 1941-78 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.32* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.33* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 3.33* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МУ № 2704-83; МУК 4.1.745-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.34* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.34* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.35* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.35* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.36* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.36* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | ацетон | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.37* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017; ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.37* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | бутилацетат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.38* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 3.38* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.39* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | метилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.39* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.40* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.082, 32.20/08.156, 32.20/08.161, 32.30/08.082, 32.30/08.156, 32.30/08.161, 32.40/08.082, 32.40/08.156, 32.40/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76; Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.40* | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Соматические клетки | ISO 13366-1:2008; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.41* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | гексан | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.41* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.42* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | гептан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.42* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.43* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | ε-Капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.43* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32012-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.44* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | стирол | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.44* | Молоко и молочная продукция | 01.41/02.086, 01.41/10.094, 10.51/02.086, 10.51/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | Инструкция № 166-1208 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 3.45* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.46* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.082, 32.20/08.158, 32.30/08.082, 32.30/08.158, 32.40/08.082, 32.40/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.46* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.159 | сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.47* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-206 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.47* | Молоко и молочная продукция | 10.52/08.159 | Пропионовая кислота | ГОСТ 31504-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.48* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.48* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Синтетические красители: понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат | ГОСТ 31504-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.49* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | этилбензол | ГОСТ 15820-82; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.49* | Молоко и молочная продукция | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 3.50* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | изопропилбензол (кумол) | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.50* | Молоко и молочная продукция | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 3.51* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.159, 32.20/08.161, 32.30/08.159, 32.30/08.161, 32.40/08.159, 32.40/08.161 | Тиурам Е, тиурам Д, агидол-2, альтакс, цимат, этилцимат, каптакс, дифенилгуанидин, сульфенамид Ц, вулкацит | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.51* | Молоко и молочная продукция | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.52* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 3.52* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | бензол | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.53* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 3.53* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Жир | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017 п.7.9; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.54* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 3.54* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.55* | Молоко и молочная продукция | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Пастеризация | ГОСТ 3623-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.55* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.082, 32.20/08.158, 32.30/08.082, 32.30/08.158, 32.40/08.082, 32.40/08.158 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85; Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.56* ТР |  | 32.20/08.155, 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | фенол | МВИ.МН 1924-2003; Определение фенола с п-нитрофенилдиазонием//Соловьева Т.В.; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 3.56* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 29246-91 п.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.57* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036 | Раздражающее действие на слизистые | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.57* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 п.2,5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.58* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036 | Кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.58* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Сахароза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 3628-78 п.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.59* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036 | индекс токсичности | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.59* | Молоко и молочная продукция | 10.51/12.042 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.60* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.60* | Молоко и молочная продукция | 10.51/18.115, 10.52/18.115 | Жиры немолочного происхождения | ГОСТ 31506-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.61** ТР | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34446-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.61* | Масло сливочное | 10.51/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.62* ТР | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.62* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | белок | ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.63* ТР | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | Дрожжи | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.63* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 3.64* ТР | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.65* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 3.66* ТР |  |  | Патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 3.67* ТР |  |  | Псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 3.68* ТР | Игрушки радиоуправляемые, электронные и электро-технические | 32.20/35.068, 32.30/35.068, 32.40/35.068 | Электрическое поле тока промышленной частоты (50Гц) | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.6-95 | пл. пл. Свободы, 8, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение ЭМП и других физических факторов) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.69* ТР |  | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | Напряженность электромагнитного поля при применении ТНП в бытовых условиях | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 3.70** ТР | Игрушки, изготовленные из природных материалов | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34446-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.71* ТР |  | 32.20/04.125, 32.30/04.125, 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ГОСТ 30108-94 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 3.72* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | метиленхлорид | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.73* ТР |  | 32.20/08.161, 32.30/08.161, 32.40/08.161 | ацетофенон | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 3.74* ТР |  | 32.20/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 |  |  |
| 4.1** | Мясо и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 6887-2-2017; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 4.1.1** ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 34436-2018; ГОСТ 790-2023; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.1.2* ТР |  | 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.2* ТР |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 4.2* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.3* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.3* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.4* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Действие на слизистые | ГОСТ 33506-2015 п.7,8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.4* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.5* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: раздражающее действие на кожу, сенсибилизирующая способность | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.5* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.6* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Определение раздражающих свойств на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке | ГОСТ 33506-2015 п.8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.6* | Мясо и мясная продукция | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.7* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Общетоксическое действие in vitro (индекс токсичности) | ГОСТ 33506-2015 п.9 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.7* | Мясо и мясная продукция | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.8* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | свинец | ГОСТ 33023-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.8* | Мясо и мясная продукция | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.9* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | мышьяк | ГОСТ 33021-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.10* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 4.10* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.11* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.11* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.12* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.12* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | нитраты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.13* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Ps.aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.13* | Мясо и мясная продукция | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Нитрофураны | МВИ.МН 4275-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.14* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.14* | Мясо и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 4.15* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.15* | Мясо и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 4.16* ТР | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.16* | Мясо и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 4.17* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.18* |  |  | Рrоtеus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 4.20* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 4.21* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017; ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |  |
| 4.22* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.23* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 4.24* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 4.25* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.26* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 4.27* |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 4.28* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 4.29* |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 33609-2015; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 4.30* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | влага | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 4.31* |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7,8; ГОСТ 26183-84 п.6 |  |  |
| 4.32* |  | 10.11/08.149, 10.11/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | белок | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 4.33* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 4.34* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 4.35* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 4.36* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 4.37* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 5.1** | Мясо птицы, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; СТБ 1020-2025; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 5.2* |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 5.3* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 5.4* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 5.5* |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 5.6* |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 5.7* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 5.8* |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 5.10* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 5.11* |  |  | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 5.12* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитраты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 5.13* |  | 10.12/03.152 | Нитрофураны | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 5.14* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.15* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.17* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.18* |  |  | Рrоtеus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 5.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 5.20* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 5.21* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017; ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |  |
| 5.22* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 5.23* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 5.24* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 5.25* |  | 01.47/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 5.26* |  | 10.12/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 5.27* |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 5.28* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 5.29* |  | 01.47/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 33609-2015; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 5.30* |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | влага | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 5.31* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7,8; ГОСТ 26183-84 п.6 |  |  |
| 5.32* |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | белок | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |  |
| 5.33* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 5.34* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 5.35* |  |  | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 5.36* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 5.37* |  |  | кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п.8 |  |  |
| 5.38* |  |  | перекисное число | ГОСТ 31470-2012 п.9 |  |  |
| 5.39* |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 6.1** | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция № 4.2.10-15-10-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 6.1** ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 14.14/42.000, 15.12/42.000, 20.60/42.000, 22.19/42.000, 31.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14037-79; ГОСТ 16218.0-93 п.2; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 28631-2018; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.2* ТР |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.14/11.116, 15.12/11.116, 20.60/11.116, 22.19/11.116, 31.03/11.116 | Органолептические показатели: запах | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.2* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.3* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 14.14/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.3* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.4* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.92/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080, 13.99/26.080, 14.13/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 14.14/26.080 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.4* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | алюминий | ГОСТ 28914-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.5* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 14.14/35.069, 15.12/35.069, 20.60/35.069, 31.03/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.5* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.6* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 14.14/08.156, 15.12/08.156, 20.60/08.156, 22.19/08.156, 31.03/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.6* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.7* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 6.8* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.8* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.9* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.9* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.10* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.10* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.11* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.11* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.12* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.13* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 6.13* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.15* |  | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 6.16* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п.3.4; ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.16* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | перекисное число | ГОСТ 8285-91; ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.17* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.17* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | кислотное число | ГОСТ 8285-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.18* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.18* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Нитрофураны | МВИ.МН 4275-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.19* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158 | бензол | ГОСТ 34174-2017; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.19* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.20* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.20* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.21* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.93/08.082, 13.93/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.96/08.082, 13.96/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 15.12/08.082, 15.12/08.161, 20.60/08.082, 20.60/08.161, 31.03/08.082, 31.03/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.21* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.22* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | диметилтерефталат | МУ № 2704-83; МУК 4.1.745-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.22* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.23* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 14.14/08.159, 15.12/08.159, 20.60/08.159, 31.03/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.23* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.24* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.24* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus | ISO 6888-1:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.25* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.25* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.26* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | спирт бутиловый | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.26* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Рrоtеus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.27* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | стирол | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.27* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.28* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | толуол | ГОСТ 34174-2017; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.28* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Vibrio parahaemoliticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.29* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.155, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.29* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.30* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.30* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Наличие личинок в живом виде: Opisthorchisfelineus, Diphyllobothriumlatum, Khawiasinensis, Caryophyl- laeusfimbriceps,Botrio-cephalusachilognati, Diplostomunspathaceum, Posthodiplostomumcuticola,Ligulaimestinalis, Anisakidae simplex идр. | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.31* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | Диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.31* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.32* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.158, 20.60/08.082, 20.60/08.158, 31.03/08.082, 31.03/08.158 | этиленгликоль | Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.32* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 6.33* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | метилакрилат, метилметакрилат | МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.620-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.33* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 6.34* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.35* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | Диметилформамид | МУ № 1495а-76 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.35* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 10.20/29.040 | Массовая доля снега, глазури, бумаги защитного покрытия | ГОСТ 31339-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.36* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.96/08.159, 13.96/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 20.60/08.159, 20.60/08.161, 31.03/08.159, 31.03/08.161 | тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.36* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 33331-2015 п.7.1; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.37* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 14.14/06.036, 15.12/06.036, 20.60/06.036, 31.03/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.37* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | жир | ГОСТ 26829-86 п.2; ГОСТ 7636-85 п.3.7.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.38* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 14.14/06.036, 15.12/06.036, 20.60/06.036, 31.03/06.036 | местное кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.38* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 26185-84 п.5.3; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.39* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 017/2011 |
| 6.39* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.149, 03.00/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.169 | Кислотность | ГОСТ 26185-84 п.5.4; ГОСТ 27082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 6.40* |  | 10.89/08.052 | Зола | ГОСТ 33331-2015 п.7.2 |  |  |
| 6.41* |  | 03.00/29.040 | Посторонние примеси | ГОСТ 33331-2015 п.7.3 |  |  |
| 6.42* |  | 10.20/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 6.43* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 6.44* |  |  | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  |  |  |
| 7.1** ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.1** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 7.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 11.06/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.32/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.9* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 30349-96 п.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.10* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.10* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.11* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.11* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.12* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.12* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.13* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.13* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.14* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.14* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017; ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.15* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | Загрязненность мертвыми насекомыми и вредителями | ГОСТ 13586.4-83 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.15* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.16* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.16* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.17* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.17* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.18** ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.18* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.19* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.19* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших | ГОСТ 35057-2024; Инструкция № 37-0305 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.20* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.20* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | сорбиновая кислота и ее соли сорбаты бензойная кислота и ее соли бензоаты | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.4,5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.21* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.21* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 34229-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.22* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.22* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | Органические кислоты: аскорбиновая, винная, лимонная, уксусная, щавелевая,янтарная | ГОСТ 33410-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.23* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.23* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 7.24* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.24* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 7.25* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/12.042 | Загрязненность мертвыми насекомыми и вредителями | ГОСТ 13586.4-83 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.25* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.26* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.26* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Посторонние примеси | СТБ 1449-2008; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 1825-2008; СТБ 829-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.27* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.27* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Зола | ГОСТ 33946-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.28** ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/42.000, 01.26/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.28* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156 | Фосфор | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.29* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.26/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.30* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 7.30* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.169 | Хлориды | ГОСТ 33437-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.31* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.26/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.31* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 33276-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.32* |  | 10.32/08.159 | Кислота аскорбиновая | ГОСТ 31643-2012; ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 7.33* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/12.042, 01.26/12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.33* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.169 | Кислотность | ГОСТ 34127-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.34* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.34* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052, 10.32/08.133 | Сухие вещества, растворимые сухие вещества, влага | ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34128-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.35* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.35* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 7.36* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.37* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000, 11.06/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-83; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 8.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032, 11.06/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032, 11.06/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.5* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 8.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.7* |  |  | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |  |  |
| 8.8* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.9* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 01.47/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.26/03.152, 11.06/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.10* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.11* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.11* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 11.06/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.12* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.13* |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 8.14* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.14* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.15* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.15* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.156, 01.11/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 11.06/08.156, 11.06/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.16* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.26/11.116, 11.06/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 8.17* |  |  | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 |  |  |
| 8.18* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.19* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.19* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.20** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; Инструкция по применению рег. № 057-0606; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 8.23** ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.24* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.25* ТР |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.26* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.27* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 8.28* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 8.29* ТР |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 8.30* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |  |  |
| 8.31* ТР |  |  | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 8.32* ТР |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 8.33* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 8.34* ТР |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 |  |  |
| 8.35* ТР |  | 10.61/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 8.36* ТР |  |  | Вредные примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 8.37* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.38* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.39* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.40* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.41* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.42* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.43* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.44* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.45* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.46** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 2397-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.47* ТР |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.48* ТР |  | 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.49* ТР |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.50* ТР |  | 10.81/08.158, 10.82/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 8.51* ТР |  | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 8.52* ТР |  | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 8.53* ТР |  | 10.82/08.156, 10.82/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п.3.4; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 8.54* ТР |  | 10.82/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 8.55* ТР |  | 10.82/03.152, 10.82/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 8.56* ТР |  | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.57* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.58* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.59* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.60* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.61* ТР |  | 10.82/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.62* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.63** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.64* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | свинец кадмий хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.65* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.66* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.67* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 8.68* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 8.69* ТР |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 8.70* ТР |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 8.71* ТР |  | 01.25/03.152, 01.25/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 8.72* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 8.73* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.74* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.75* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.76* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.77* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 8.78* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 8.79* ТР |  |  | Неспорообразующие м/о B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.80* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.81* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.82* ТР |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Наличие яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 8.83* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.84* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.85** ТР | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.86* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.87* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.88* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.89* ТР |  | 11.01/08.157 | метиловый спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 8.90* ТР |  | 11.03/08.159, 11.07/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 8.91* ТР |  | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 8.92* ТР |  | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 8.93* ТР |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.94* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.95* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |
| 8.96* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 8.97* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.98** ТР | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.99* ТР |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | кадмий хром свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.100* ТР |  | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.101* ТР |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.102* ТР |  | 08.93/08.149 | иод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, 4.2 |  |  |
| 8.103* ТР |  | 10.62/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 8.104* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 8.105* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 8.106* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 8.107* ТР |  |  | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |  |  |
| 8.108* ТР |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 8.109* ТР |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 8.110* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.111* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.112* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.113* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.114* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.115* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 8.116* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.117* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.118* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.119* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.120* ТР |  | 10.62/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 8.121* ТР |  | 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.122* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.123** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.124* ТР |  | 10.89/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.125* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.126* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.127* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 8.128* ТР |  | 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, алдрин | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 8.129* ТР |  | 10.89/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 8.130* ТР |  | 10.89/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 8.131* ТР |  | 10.89/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.132* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.133* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.134* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.135* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.136* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.137* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.138* ТР |  | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.139* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.140** ТР | Продукты детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.141* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 8.142* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 8.143* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.144* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 8.145* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 8.146* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 8.147* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 8.148* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 8.149* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 8.150* ТР |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол, гептахлор, алдрин | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 8.151* ТР |  |  | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 8.152* ТР |  | 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 |  |  |
| 8.153* ТР |  | 10.51/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 8.154* ТР |  | 10.51/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 8.155* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 8.156* ТР |  |  | металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 8.157* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 8.158* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 8.159* ТР |  |  | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |  |  |
| 8.160* ТР |  | 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 8.161* ТР |  |  | охратоксин | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 8.162* ТР |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |
| 8.163* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 8.164* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152 | Афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 8.165* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 8.166* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 8.167* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 8.168* ТР |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 8.170* ТР |  | 10.20/08.158 | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 8.171* ТР |  | 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 8.172* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля бензойной и сорбиновой кислот | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.4,5 |  |  |
| 8.173* ТР |  | 11.07/08.159 | Бензоат натрия, сахарин, аспартам | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 8.174* ТР |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-2022 |  |  |
| 8.175* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 8.176* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.177* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях) | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.178* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 8.179* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.180* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.181* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 8.182* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.183* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 8.184* ТР |  |  | Молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 8.185* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.186* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.187* ТР |  | 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 8.188* ТР |  | 10.51/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 8.189* ТР | Продукты детского питания (пищевая продукция для детейдошкольного и школьного возраста) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.190* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 8.191* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.192* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.193* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.194* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 8.195* ТР |  |  | V. parahaemolyticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 8.196* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 8.197* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 8.198* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 8.199* ТР |  |  | Молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 8.200* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.201* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.202* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.82/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 8.203** ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ Р ИСО 707-2010; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.204* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.206* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 8.207* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.208* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 8.209* ТР |  |  | Паразитологические показатели | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 8.210* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.211* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.212** ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.213* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.214* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 8.215* ТР |  |  | Мезофильныеклостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 8.216* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 8.217* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 8.218* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 8.219* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 8.220* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.221* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.222* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 8.223* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.224* ТР |  |  | Определение рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 8.225* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.226* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.228* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/03.152, 10.82/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.1** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32049-2013; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; Инструкция по применению рег. № 057-0606; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 9.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032 | свинец кадмий хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.2* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, хром,медь,цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.3* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.156 | никель | ГОСТ 28414-89 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.4* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.5* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.6* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды | СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.7* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.8* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.10* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая доля сахаров | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |
| 9.10* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.11* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.32/08.169 | Массовая доля титруемой кислотности | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.12* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.13* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Содержание диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.14* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.15* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.16* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.17* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.18* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.18* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 9.19* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 9.20* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.20* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 9.21* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.32/01.086 | B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.22* ТР |  |  | B.subtilis |  |  |  |
| 9.23* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |  |
| 9.24* ТР |  |  | C.botulinum | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.25* ТР |  |  | C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 9.26* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.27* ТР |  |  | Плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.28* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.29* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.30* ТР |  |  | Определение рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.31* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.32* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.33* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.34* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 9.35* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 9.36* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.37* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.38* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.39* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.40* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.41* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.42* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 9.43* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.44* ТР |  |  | Определение рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.45* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.46* ТР | Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 9.47* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 9.48* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.49* ТР |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.50* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.1** ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003); СТБ ISO 5555-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.1** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 10.2* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец кадмий медь цинк железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.2* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.3* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.3* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.4* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.4* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.5* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.5* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.6* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.6* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.7* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 10.8* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.8* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.9* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.9* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.10* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.10* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.11* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.11* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 30711-2001 п.3; МВИ.МН 2786-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.12* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.12* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.13* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.13* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.14* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.14* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.15* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.15* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.16* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 024/2011 |
| 10.16* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.17* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.17* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.18* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность жировой фазы | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.18* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.19* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.19* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.20* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.20* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.21* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.21* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.22* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.22* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.23* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.23* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.24* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.24* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.156, 10.86/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.25* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.25* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.26* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.26* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.27* |  | 10.86/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 10.28* ТР | Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032 | свинец железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.28* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 31504-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.29* ТР | Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032, 20.14/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.29* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 10.30* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.31* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.32* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.33* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.34* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.35* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 10.36* |  | 10.86/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.37* |  | 10.86/29.040 | Лом, крошка | СТБ 1007-96 п.5.6 |  |  |
| 10.38* |  | 10.86/08.052 | Влажность | СТБ 1007-96 п.5.7 |  |  |
| 10.39* |  | 10.86/08.149 | Кислотность | СТБ 1007-96 п.5.8 |  |  |
| 10.40* |  | 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 10.41* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 10.42* |  | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 32308-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 10.43* |  | 10.86/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 11.1** ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.1** | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; МУК 4.2.577-96; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 11.2* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.2* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.07/08.032 | свинец, кадмий, медь, железо, хром мышьяк ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.3* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.3* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.4* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.4* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.5* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.5* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.6* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.6* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.51/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.7* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.7* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.8* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.8* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.9* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.9* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.10* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.10* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/03.152 | Афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.11* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол, гептахлор, алдрин | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.11* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.12* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.12* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.13* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.13* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.14* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.14* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.15* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.15* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | охратоксин | МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.16* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.16* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.17* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.17* | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.18* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042 | металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.18* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.19* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.19* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.20* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.20* | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.21* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.21* | Пищевая продукция для детского питания | 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.22* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.23* ТР |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 11.23* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 23452-2015 п.9; ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.24* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.24* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.25* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.86/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.25* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.26* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.26* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.27* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2786-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.27* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.82/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.28* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.28* | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.29* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.29* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.61/08.149, 10.61/08.169 | Кислотность | ГОСТ 26971-86; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.30* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.30* | Пищевая продукция для детского питания | 10.41/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.31* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.31* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 11.07/08.159, 10.89/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.32* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.32* | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34552-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.33* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 31504-2012 |  |  |
| 11.34* |  | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 |  |  |
| 11.35* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (продукты на молочной основе) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacilus, Propionibacterium) | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.35* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/08.052 | Зола | ГОСТ 27494-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.36* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (продукты на молочной основе) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.36* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.37* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (продукты на молочной основе) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.37* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.38** ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.86/42.000, 10.89/01.086, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб Подготовка проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.38* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.39* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.39* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.40* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.40* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.51/08.052 | влага | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.41* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.41* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/12.042, 10.86/12.042 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.42* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.42* | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/08.159 | Кислота аскорбиновая | ГОСТ 31643-2012; ГОСТ 33410-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.43* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.43* | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Клетчатка | МВИ.МН 3928-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.44** ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.44* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/08.037 | Жир | ГОСТ 30648.1-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.45* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.45* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.46* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.46* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.47* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.47* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.48* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.48* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.49* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.49* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.50* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.50* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.51* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.51* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.52** ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.86/42.000, 10.89/01.086, 10.89/42.000 | Отбор проб Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.52* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.53* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.53* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.54* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.54* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.55* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.56* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.56* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.57* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.57* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.58* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.58* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.59* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.59* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.60* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.60* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.82/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.61** ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.61* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 11.62* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.62* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 11.63* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.63* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.158 | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.64* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.64* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.65* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.65* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/08.149, 10.51/08.169 | белок | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.66* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.66* | Пищевая продукция для детского питания | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 11.67* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 11.68* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 11.69* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.70* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 11.71* ТР |  |  | Молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 11.72* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.73* ТР |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 12.1** ТР | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы,ферментные препараты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000, 20.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.1** | Алкогольная продукция | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 5964-93; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 12.2* ТР | Ферментные препараты | 10.51/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.2* | Алкогольная продукция | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | свинец, кадмий, железо,мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.3* ТР | Пищевые добавки и ароматизаторы | 01.28/08.032, 10.12/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | свинец кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.3* | Алкогольная продукция | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | железо | ГОСТ 13195-73 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.4* ТР | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы,ферментные препараты | 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156, 20.59/08.032, 20.59/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.4* | Алкогольная продукция | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.5* ТР | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы,ферментные препараты | 01.28/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032, 20.12/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.5* | Алкогольная продукция | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.6* ТР | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы,ферментные препараты | 10.39/08.032, 10.39/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.6* | Алкогольная продукция | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158 | Микропримеси | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.7* ТР | Пищевые добавки и ароматизаторы | 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.7* | Алкогольная продукция | 11.05/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.8* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.8* | Алкогольная продукция | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158 | Хлорорганические пестициды | СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.9* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.9* | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | сорбиновая кислота и ее соли сорбаты бензойная кислота и ее соли бензоаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.10* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156 | Фосфаты в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.10* | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.11* ТР | Пищевая продукция | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Сернистая кислота | ГОСТ 26811-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.11* | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Синтетические красители: понсо, хинолиновый желтый, тартразин, желтый сонечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; МВИ.МН 2878-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.12* ТР | Пищевая продукция | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149 | диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32115-2013; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.12* | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Органические кислоты | ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.13* ТР | Пищевая продукция | 10.32/08.149, 10.32/08.159 | Органические кислоты: аскорбиновая кислота Органические кислоты: аскорбиновая, винная, лимонная, уксусная,янтарная | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 33410-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.13* | Алкогольная продукция | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус, букет, цвет | ГОСТ 30060-2022; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.14* ТР | Пищевая продукция | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.28/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.4,5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.14* | Алкогольная продукция | 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031, 11.05/08.031 | Этиловый спирт | СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.15* ТР | Пищевая продукция | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.15* | Алкогольная продукция | 11.02/08.118, 11.03/08.118 | Относительная плотность | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.16* ТР | Пищевая продукция | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Красители:понсо, азорубин, тартра-зин,индигокармин, желтый солнечный закат | ГОСТ 31504-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.16* | Алкогольная продукция | 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 23943-80 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.17* ТР | Пищевая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Сорбиновая кислота и сорбаты; бензойная кислота и бензоаты | ГОСТ 31762-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.17* | Алкогольная продукция | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118 | Приведенный экстракт | ГОСТ 32000-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.18* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 01.47/08.159 | Сорбиновая кислота и сорбаты; бензойная кислота и бензоаты | ГОСТ 33809-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.18* | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Сахар | ГОСТ 13192-73 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.19* ТР | Пищевая продукция | 10.51/08.159 | Сорбиновая, бензойная,пропионовая кислоты | ГОСТ 31504-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.19* | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Титруемые кислоты | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.20* ТР | Пищевая продукция | 11.07/08.159 | Аспартам, сахарин, бензоат натрия | ГОСТ 30059-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.20* | Алкогольная продукция | 11.05/08.169 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 п.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.21* |  | 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 12.22* ТР | Пищевая продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Органические кислоты | СТБ 1982-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.22* | Алкогольная продукция | 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 12.23* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.23* | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 12.24* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок | 10.89/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.25* ТР | Пищевые добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.26* ТР |  |  | Кишечная палочка | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.27* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.28* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.29* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.30* ТР | Ароматизаторы | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.31* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.32* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.33* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.34* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.35* ТР | Ферментные препараты | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.36* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.37* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.38* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.41* ТР | Пищевая продукция | 08.93/08.156 | Ферроцианид калия (Е536) | ГОСТ 13685-84 п.2.20 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 12.42* ТР |  | 01.28/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 13.1** ТР | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 3622-68; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.1** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов (проб). Подготовка и обработка проб | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 13.2* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | свинец, кадмий, мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.3* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | сода | ГОСТ 24065-80 п.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.3* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.4* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | аммиак | ГОСТ 24066-80 п.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.4* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.5* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | перекись водорода | ГОСТ 24067-80 п.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.5* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.6* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жира в сухом веществе,молочного жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.6* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.7* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 29246-91 п.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.7* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.8* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля соли, поваренной соли | ГОСТ 3627-81 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.8* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.9* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Титруемая кислотность, титруемая кислотность молочной плазмы, кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.9* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.10* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.10* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.11* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.11* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.12* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.12* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.13* |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 13.14* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ISO 4831:2006; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.14* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.15* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.15* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.16* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 33566-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.16* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п.9.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.17* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.17* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.18* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.19* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Требования пром. стерильности | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.19* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.20* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.20* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.21* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Бифидобактерии и /или другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.21* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.22* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.22* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.23* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.23* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.24* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.25* ТР |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 13.25* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 13.26* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.26* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 13.27* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.27* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 1963-2009 пп.9.1-9.4,9.9; СТБ 2160-2011 п.5; СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.28* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.28* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 31964-2012 п.7.3; ГОСТ 8494-96 п.3.7; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 п.9.10 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.29* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.29* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Металломагнитные примеси | ГОСТ 20239-74; СТБ 1963-2009 п.9.13 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.30* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2786-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.30* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | Зольность, зола | ГОСТ 27494-2016; СТБ 1963-2009 п.9.12 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.31* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.31* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052 | Клейковина | ГОСТ 27839-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.32* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/08.149 | перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.32* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83; СТБ 1963-2009 п.9.11 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.33* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | железо свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром олово | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33413-2015; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.33* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.037, 10.71/08.037, 10.72/08.037, 10.73/08.037 | Жир | ГОСТ 5668-2022 п.10 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.34* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.34* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.35* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.35* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | Сахар | ГОСТ 5672-2022 п.6,8 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.36* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.36* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 5698-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.37* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.37* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/29.040 | Крупность и номер примесей и доброкачественного зерна | ГОСТ 26312.4-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.38* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/03.152 | охратоксин | МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.38* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Начинка | СТБ 985-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.39* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.39* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/29.040 | Лом | ГОСТ 8494-96 п.3.6 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.40* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.40* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 13.41* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.42* ТР |  | 10.51/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |
| 13.43* ТР |  |  | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 13.44* ТР |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 13.45* ТР |  | 10.51/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 13.46* ТР |  |  | металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 13.47* ТР |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92; ГОСТ 3624-92 п.2 |  |  |
| 13.48* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.49* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 13.51* ТР | Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 13.52* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ISO 4831:2006; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 13.53* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.54* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 13.55* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.56* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.57* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 13.58* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |  |  |
| 13.59* ТР |  | 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 13.60* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 13.61* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 13.62* ТР |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Требования пром. стерильности | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.63* ТР | Спред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная | 10.41/08.157, 10.42/08.157 | линолевая кислота | ГОСТ 31663-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 13.64* ТР | Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | белок | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 033/2013 |
| 14.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб). Подготовка и обработка проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 5904-2019; Инструкция по применению № 82-0904; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 2397-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 14.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | свинец кадмий хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.89/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.3* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.4* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.5* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.6* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.7* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.8* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.9* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.10* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.11* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.12* |  | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.13* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.14* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.15* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.16* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.16* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.17* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.17* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.18* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.18* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 34552-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.19* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.20* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.20* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 14.21* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.21* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 14.22* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.22* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 19792-2017 п.7.3; ГОСТ 5897-90; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 2394-2014; СТБ 961-2005; СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.23* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.149, 10.81/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Кислотность Щелочность | ГОСТ 32169-2013; ГОСТ 5898-2022; ГОСТ 5898-87 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.24* ТР | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.24* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164 | жир | ГОСТ 31902-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.25* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.25* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Влага, вода | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 5900-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.26* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.26* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Зола | ГОСТ 5901-2014 пп.8,9 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.27* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.27* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Металломагнитные примеси | ГОСТ 5901-2014 п.10 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.28* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.28* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/11.116 | Механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.29* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.29* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.30* ТР | Консервы стерилизованные, консервы, стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.30* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.89/08.149 | Сахар, сахароза | ГОСТ 12575-2024; ГОСТ 32167-2013 п.6; ГОСТ 5903-89; СТБ 961-2005 п.5.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.31* ТР | Консервы стерилизованные, консервы, стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.31* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Начинка, глазурь | СТБ 927-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.32* ТР | Консервы стерилизованные, консервы, стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.32* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Массовая доля составных частей | СТБ 2394-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.33* ТР | Консервы стерилизованные, консервы, стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.33* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 14.34* ТР | Консервы стерилизованные, консервы, стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | C.botulinum | ГОСТ 10444.7-86 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.35* ТР |  |  | C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 14.36* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.37* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 14.38* ТР |  |  | Плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 14.39* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.40* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ТС 034/2013 |
| 14.41* ТР |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7,8; ГОСТ 26183-84 п.6 |  |  |
| 14.42* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 14.43* ТР |  |  | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 14.44* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 14.45* ТР |  |  | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 14.46* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 15.1** ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.1** | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 13341-77; ГОСТ 17594-81; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80); ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32170-2013; ГОСТ 34110-2017; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 35057-2024; ГОСТ 8756.0-70; МУК 4.2.3016-12; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 15.2* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.2* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.3* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.3* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.032, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.4* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.4* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.5* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Vibrio parahaemoliticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.5* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.032, 10.39/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.6* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.6* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.7* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.7* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.8* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.8* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.9* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.9* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.10* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.10* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 30349-96 п.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.11* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.11* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.12* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.12* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.13* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | свинец кадмий железо хром | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.13* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.14* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.14* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | Клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.15* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | алюминий | ГОСТ 28914-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.15* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.16* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.16* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.17* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.17* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.18* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.18* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.19* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.19* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших | ГОСТ 35057-2024; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.20* |  | 10.39/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.4,5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.21* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.21* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.149, 10.39/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.22* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.22* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 33406-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.23* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.23* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 15.24* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.24* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 15.25* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.25* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус; качество заливки, масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 28741-90; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 34130-2017 п.10; ГОСТ 6805-2004 п.6.2; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.26* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.26* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.149 | Сахар | ГОСТ 8756.13-87 п.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.27* |  | 10.31/08.164, 10.39/08.164 | жир | ГОСТ 8756.21-89 п.2 |  |  |
| 15.28* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | сухие вещества | ГОСТ 26185-84 п.3.2; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1,3.3.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.28* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.052, 10.39/08.133 | Сухие вещества, влага | ГОСТ 17594-81; ГОСТ 1936-85 п.2.5; ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 1572-2013; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.29* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.052, 03.00/08.133, 10.20/08.052, 10.20/08.133 | Жир | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.29* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.164 | Экстрактивные вещества | ГОСТ 32775-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.30* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26185-84 п.5.3; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.30* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.052 | Водный экстракт (чай) | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.31* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.31* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 28875-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.32* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Содержание паразитов и их личинок | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.32* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.052, 10.39/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 28875-90; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.33* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | влага | ГОСТ 26185-84 п.3.2; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.33* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.31/29.040, 10.39/11.116, 10.39/29.040 | Металлические примеси и зараженность вредителями | ГОСТ 1936-85 п.2.7; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 34130-2017 пп.12,13 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.34* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет,запах,консистенция,вкус,посторонние примеси | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 7631-2008 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.34* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Посторонние примеси | ГОСТ 1936-85 п.2.8; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 33823-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.35* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Массовая доля снега, глазури, бумаги защитного покрытия | ГОСТ 31339-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.35* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.149, 10.39/08.169 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.36* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.36* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.149 | Витамин "С" | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 26671-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.37* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 15.37* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.149, 10.39/08.149 | хлориды | ГОСТ 26186-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.38* ТР | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.38* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.052, 10.39/08.052 | Зола | ГОСТ 27494-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.39* ТР | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.39* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.159 | кофеин | МВИ.МН 1037-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.40* ТР | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильныеклостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.40* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/12.042 | Растворимость кофе | ГОСТ 32776-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.41* ТР | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.41* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 15.42* ТР | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.43* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.44* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.45* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.46* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.47* ТР | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 15.48* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.49* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 16.1** ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.1** | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 8285-91; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003); СТБ 742-2009; СТБ ISO 5555-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 16.2* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.2* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец, кадмий, медь, железо, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.3* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.082 | бром | ГОСТ 23268.15-78 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.3* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | никель | ГОСТ 28414-89 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.4* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | железо железо суммарно | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.4* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.5* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.082 | иод | ГОСТ 23268.16-78 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.5* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.6* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.6* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.7* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.7* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.8* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.149 | Свободный диоксид углерода (растворенный) | ГОСТ 23268.2-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.8* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 32122-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.9* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.169 | фтор | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 п.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.10* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.10* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.11* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.11* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 8285-91; ГОСТ ISO 661-2016; ГОСТ Р 51453-99; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.12* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.12* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.13* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | медь | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.13* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169 | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.14* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.14* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.15* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.15* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.16* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.16* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.17* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | нитраты | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.17* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.18* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.156 | нитриты | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.18* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Фальсификация | ГОСТ 30623-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.19* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.19* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.20* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.155 | селен | ГОСТ 19413-89; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.20* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.21* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | свинец | ГОСТ 18293-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.21* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.22* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.035 | стронций | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.22* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.23* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | сурьма | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.23* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.24* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.169 | фториды | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.24* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.25* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005); СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.25* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.26* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.156 | цианиды | ГОСТ 31863-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.26* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.27* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.27* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГОСТ 31762-2012; МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.28* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.28* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 16.29* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.29* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 16.30* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.30* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 5472-50; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.31* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.31* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Влага и летучие вещества | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.32* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.32* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | жир | ГОСТ 31762-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) пп. 5.11-5.14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.33* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/04.125 | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.33* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.34** ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1188-99 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.34* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.35* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.35* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | поваренная соль | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.36* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/11.116 | Запах при 20 0С . Запах при нагревании до 60 0С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.36* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.37* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74; СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.37* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.38* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/11.116 | привкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.3.1 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.39* ТР |  | 11.07/08.156 | цветность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 16.40* ТР |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 16.41* ТР |  | 11.07/08.082 | иодиды | ГОСТ 23268.16-78 пп.2,3 |  |  |
| 16.42* ТР |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149 | кальций | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.43* ТР |  |  | магний |  |  |  |
| 16.44* ТР |  | 11.07/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 расчетный метод; СТБ 880-2016 |  |  |
| 16.45* ТР |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | нитраты | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 16.46* ТР |  | 11.07/08.149, 11.07/08.156 | сульфаты | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 16.47* ТР |  | 11.07/08.156 | фосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 16.48* ТР |  | 11.07/08.149 | фторид ион | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 16.49* ТР |  |  | хлориды | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 16.50* ТР |  | 11.07/08.156 | цианиды | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 16.51* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.52* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.53* ТР |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | железо суммарно | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.54* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | литий кадмий кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.55* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.56* ТР |  |  | медь | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.57* ТР |  |  | молибден | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.58* ТР |  | 11.07/08.035, 11.07/08.156 | натрий | ГОСТ 23268.6-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.59* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.60* ТР |  | 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 16.61* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | селен | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.62* ТР |  |  | серебро |  |  |  |
| 16.63* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | свинец суммарно | ГОСТ 18293-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.64* ТР |  | 11.07/08.035 | стронций | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.65* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | сурьма |  |  |  |
| 16.66* ТР |  |  | хром общий | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.67* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082 | цинк | ГОСТ 18293-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.68* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 16.69* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 16.70* ТР |  | 11.07/08.149 | озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 16.71* ТР |  |  | Хлор остаточный свободный. Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72; ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 16.72* ТР |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 16.73* ТР |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 |  |  |
| 16.74* ТР |  | 11.07/08.158 | Бромдихлорметан.Бромоформ. Дибромхлорметан | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 16.75* ТР |  |  | Гексахлорбензол. Гептахлор. ДДТ (сумма изомеров).Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | ГОСТ 31858-2012 |  |  |
| 16.76* ТР |  | 11.07/08.155, 11.07/08.158 | Нефтепродукты (суммарно) | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 16.77* ТР |  | 11.07/08.156 | нитриты | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 16.78* ТР |  | 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |
| 16.79* ТР |  | 11.07/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 16.80* ТР |  |  | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 16.81* ТР |  |  | формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 п.7; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 16.82* ТР |  | 11.07/08.158 | хлороформ | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 16.83* ТР |  |  | Четыреххлористый углерод |  |  |  |
| 16.84* ТР |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 16.85* ТР |  | 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Комплексный показатель токсичности по ∑ NO2 и NO3 | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 16.86* ТР |  | 11.07/08.158 | Комплексный показатель токсичности по ∑ тригалометанов | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 16.87* ТР |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.88* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 16.89* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |
| 16.90* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 16.91* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 16.92* ТР |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 16.93* ТР |  | 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 16.94* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 16.96* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 16.97* ТР |  | 11.07/08.035, 11.07/08.156 | калий | ГОСТ 23268.7-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 16.98* ТР | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.159 | 2,4-D кислота | ГОСТ 31941-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 17.1* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/11.116, 13.94/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Интенсивность запаха | ГОСТ 22648-77; Инструкция № 016-1211 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.1** | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 17.2* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/35.069, 13.94/35.069, 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.2* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.3* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Срок выживаемости микроорганизмов | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.3* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.4* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.4* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.5* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.5* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.6* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.6* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.7* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.7* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.8* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Плесневые грибы, дрожжи | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.8* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.9* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/29.070, 13.94/29.070, 16.29/29.070, 22.19/29.070, 22.29/29.070 | Стойкость к влажной обработке, к действию слюны, пота и влаги | ГОСТ 25779-90; Инструкция № 016-1211 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.9* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.10* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/06.036, 13.94/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.10* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.11* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/06.036, 13.94/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | индекс токсичности в водной среде | МУ 1.1.037-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.11* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | сорбиновая кислота и ее соли сорбаты бензойная кислота и ее соли бензоаты | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.12* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/06.036, 13.94/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.12* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Бензоат натрия, сахарин, аспартам | ГОСТ 30059-93 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.13* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.13* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; МВИ.МН 2399-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.14* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.14* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 17.15* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.15* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 17.16* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.16* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус, аромат, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.17* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | формальдегид | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.17* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.18* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.18* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.133 | Сухие вещества | ГОСТ 6687.2-90 пп.2,4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.19* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | спирт бутиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.19* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Органические кислоты | ГОСТ 33410-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.20* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | спирт изобутиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.20* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.21* ТР | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | спирт изопропиловый | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.22* ТР |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 17.23* ТР |  | 13.10/08.159, 13.94/08.159, 16.29/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 |  |  |
| 17.24* ТР |  | 13.10/04.125, 13.94/04.125, 22.19/04.125, 22.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 33795-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 17.25* ТР |  | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 17.26* ТР |  | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | бензол | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 17.27* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 17.28* ТР |  |  | м-, п- и о-ксилол |  |  |  |
| 17.29* ТР |  |  | фенол | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 17.30* ТР |  |  | эпихлоргидрин |  |  |  |
| 17.31* ТР |  | 13.10/08.161, 13.94/08.161, 16.29/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 17.32* ТР |  | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | бутилацетат | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 17.33* ТР |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015; МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 17.34* ТР |  |  | ацетон | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 18.1* ТР | Дорожно-строительные материалы | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.91/04.125, 08.99/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ГОСТ 30108-94 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ТС 014/2011 |
| 18.1** | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 539-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 18.2* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, запах, вкус | ГОСТ 23268.1-91; СТБ 539-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 18.3* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 18.4* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 18.5* |  | 11.07/08.149 | хлориды | ГОСТ 23268.17-78 |  |  |
| 18.6* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149 | магний | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.5-78 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.7* |  |  | кальций | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.5-78 п.2; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.8* |  | 11.07/08.149 | сульфаты | ГОСТ 23268.4-78 |  |  |
| 18.9* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.149 | железо | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.10* |  | 11.07/08.169 | нитраты | ГОСТ 23268.9-78 |  |  |
| 18.11* |  | 11.07/08.156 | нитриты | ГОСТ 23268.8-78 |  |  |
| 18.12* |  | 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 18.13* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | селен | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.14* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.156 | калий | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.7-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.15* |  |  | натрий | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.6-78 п.4; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.16* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | хром | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.17* |  |  | серебро |  |  |  |
| 18.18* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.155 | бор | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 18.19* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Цинк, свинец, кадмий, медь | ISO 11885:2007; ГОСТ 18293-72 п.3,4; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.20* |  | 11.07/08.169 | фториды | ГОСТ 23268.18-78 |  |  |
| 18.21* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.155 | мышьяк | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; М-01-26-2006 (издание 2011 года); СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.22* |  | 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 18.23* |  | 11.07/08.082 | Аммиак | ГОСТ 23268.10-78 |  |  |
| 18.24* |  |  | Бромиды | ГОСТ 23268.15-78 п.2 |  |  |
| 18.25* |  |  | иодиды | ГОСТ 23268.16-78 пп.2,3 |  |  |
| 18.26* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | барий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.27* |  |  | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кобальт, марганец, молибден, никель, селен, титан, кремний, стронций, олово, вольфрам, ванадий |  |  |  |
| 18.28* |  | 11.07/08.035 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий | ISO 11885:2007; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.29* |  | 11.07/08.158 | Хлороформ,четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 18.30* |  | 11.07/08.149 | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 18.31* |  |  | Общая и составная щелочность | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 18.32* |  |  | Двуокись углерода | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 18.33* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 18.34* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 18.35* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  |  |  |
| 18.36* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.37* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 18.38* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 18.39* |  | 11.07/04.125 | Суммарная альфа- бета- активность радионуклидов | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 18.40* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 19.1** ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 19.1** | Биологически активные добавки | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 19.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец кадмий железо медь хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.2* | Биологически активные добавки | 10.89/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.3* | Биологически активные добавки | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.4* | Биологически активные добавки | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.5* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 30711-2001 п.3; МВИ.МН 2786-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.6* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.7* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.8* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.9* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | Т-2токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.10* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | кислотное число | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 19.11* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.12* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31470-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 19.12* | Биологически активные добавки | 10.89/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | кислотное число жира | ГОСТ 31470-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 19.13* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.14* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.14* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.15* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.15* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.16* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.17* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.18* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.18* | Биологически активные добавки | 10.89/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.19* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.19* | Биологически активные добавки | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.20* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.20* | Биологически активные добавки | 10.89/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.21* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.21* | Биологически активные добавки | 10.89/08.159 | 5- оксиметилфурфурол | МВИ.МН 4138-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.22* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 19.23* | Биологически активные добавки | 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.24* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец кадмий хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.24* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.25* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.25* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.26* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.26* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.27* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.27* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.28* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.28* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.29* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.29* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.30* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.30* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.31* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.31* | Биологически активные добавки | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 19.32* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.32* | Биологически активные добавки | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 19.33* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.33* | Биологически активные добавки | 10.89/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 19.34* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.35* ТР |  |  | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 19.36* ТР |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 19.37* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 33809-2016 |  |  |
| 19.38* ТР |  |  | сорбиновая кислота и ее соли |  |  |  |
| 19.39* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 19.40* ТР |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7,8; ГОСТ 26183-84 п.6 |  |  |
| 19.41* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 19.42* ТР |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | белок | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 19.43* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 19.44* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 19.45* ТР |  |  | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 19.46* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.47* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 19.48* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.49* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.50* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 19.51* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 19.52* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 19.53* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 19.54* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 19.55* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.56* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 19.57* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 19.59* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 19.60* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 19.61* ТР |  |  | Мезофильныеклостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 19.62* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 19.63* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 19.64* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 19.65* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 19.66* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.67* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 19.68* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 19.69* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 19.70* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 20.1** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | АМИ.МГ 0032-2025 п.7.1, приложение Б; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5904-82; МУ № 18/29; СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 20.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.4* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 20.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 20.6* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 20.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.9* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 20.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 20.11* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.85/08.169 | Подготовка проб | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п.8; МУ № 18/29 п.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 20.12* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Сухие вещества и влажность | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 пп.9.1,9.2,10.2,12; ГОСТ 4288-76 п.2.5; МУ № 18/29 п.5.1 |  |  |
| 20.13* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.164 | Жир жир | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 пп.9.3,10.3,12; МУ № 18/29 п.5.2 |  |  |
| 20.15* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169 | белок | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 34454-2018; МУ № 18/29 п. 5.6 |  |  |
| 20.17* |  | 10.85/12.042 | Расчет теоретической и практической энергетической ценности | АМИ.БР 0023-2022 приложение В; АМИ.МГ 0032-2025 пп.40.4,10.5,11, 12,приложение В; МУ № 18/29 пп.5.12,6.1,11.3,11.4,12 |  |  |
| 20.18* |  | 10.85/08.149 | Витамин "С" | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 20.19* |  | 10.85/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 |  |  |
| 20.20* |  | 10.85/08.149, 10.85/12.042 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 |  |  |
| 20.21* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 4288-76 п.2.5а |  |  |
| 20.22* |  |  | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |  |
| 20.23* |  | 10.85/08.052, 10.85/29.040, 10.85/29.061, 10.13/08.052, 10.13/29.040, 10.13/29.061, 10.89/08.052, 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Масса, толщина оболочки, массовая доля фарша | ГОСТ 4288-76 п.2.2; СТБ 974-2016 п.7.18; СТБ 974-2016 п.7.13,7.16 |  |  |
| 20.24* |  | 10.85/08.133, 10.85/12.042, 10.41/08.133, 10.41/12.042, 10.42/08.133, 10.42/12.042, 10.89/08.133, 10.89/12.042 | Степень термического окисления | СТБ 985-95 п.5.8; СТБ 985-95 п.5.8.2 |  |  |
| 20.25* |  | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 20.26* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 21.1** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.28/42.000, 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 13496.0-2016; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 171-2015 п.3.1; ГОСТ 21179-2000; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 28887-2019; ГОСТ 28888-2017; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33444-2015; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; СТБ 1760-2007; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 21.2* |  | 01.28/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, хром,медь,цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 21.3* |  | 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156 | никель | ГОСТ 28414-89 |  |  |
| 21.4* |  | 08.93/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 пп. 4.1,4.2 |  |  |
| 21.5* |  | 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 21.6* |  | 01.28/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 21.7* |  | 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/03.152, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 30711-2001 п.3; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 21.8* |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3; ГОСТ 30711-2001 п.4; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 21.9* |  | 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.84/03.152, 10.84/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 21.10* |  |  | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |  |  |
| 21.11* |  | 01.28/08.158, 10.62/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 21.12* |  | 10.62/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 21.13* |  | 10.89/08.159 | меламин | МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 21.14* |  | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 21.15* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 21.16* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 21.17* |  | 10.62/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 21.18* |  | 10.89/08.159 | бензойная кислота и ее соли бензоаты сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 21.19* |  | 10.62/08.149, 10.89/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9; СТБ 1760-2007 п.7.6 |  |  |
| 21.21* |  | 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.22* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 21.23* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 21.24* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.25* |  |  | S.aureus | ISO 6888-1:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 21.26* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 21.27* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.28* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 21.29* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.30* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 21.31* |  | 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 21.32* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 21.33* |  | 08.93/11.116, 10.62/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 21179-2000 п.6.2; ГОСТ 28886-2019 п.6.5; ГОСТ 28887-2019 п.6.5; ГОСТ 28888-2017; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2; ГОСТ ISO 3972-2014; ГОСТ ISO 5496-2014; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 1760-2007 пп.7.1,7.2,7.3; СТБ ИСО 11036-2007 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 21.34* |  | 08.93/08.052, 10.84/08.052, 10.89/08.052 | Подготовка проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 33770-2016 |  |  |
| 21.35* |  | 10.84/11.116, 10.84/29.040, 10.89/11.116, 10.89/29.040 | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта, крупность помола | ГОСТ 15113.1-77 пп. 2,3,4,5,6,7 |  |  |
| 21.36* |  | 08.93/08.052, 10.62/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.89/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 13685-84 п.2.2; ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 21179-2000 п.6.3; ГОСТ 28887-2019 п.6.8; ГОСТ 28888-2017 п.6.6; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4 |  |  |
| 21.37* |  | 10.62/08.149, 10.84/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  |  |
| 21.38* |  | 10.89/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 28887-2019 п.6.10; ГОСТ 28888-2017 п.6.8 |  |  |
| 21.39* |  | 10.89/08.149 | Сырой протеин | ГОСТ 28887-2019 п.6.11; ГОСТ 28888-2017 п.6.11 |  |  |
| 21.40* |  |  | Сахароза | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 21.41* |  |  | Хлористый натрий | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 21.42* |  | 10.89/08.164 | жир | ГОСТ 15113.9-77 п.3 |  |  |
| 21.43* |  | 10.62/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.89/08.052 | Зола, минеральные примеси | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 28887-2019 п.6.14; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) пп.2.5,2.6 |  |  |
| 21.44* |  | 10.89/12.042 | Фальсифицирующие примеси | ГОСТ 21179-2000 п.6.7 |  |  |
| 21.45* |  | 10.89/08.156 | Флавоноидные соединения | ГОСТ 28886-2019 п.6.8; ГОСТ 28887-2019 п.6.13 |  |  |
| 21.46* |  | 10.89/12.042 | Показатель окисляемости (подлинности) | ГОСТ 28886-2019 п.6.6; ГОСТ 28887-2019 п.6.9; ГОСТ 28888-2017 п.6.7 |  |  |
| 21.47* |  | 10.89/29.040 | Механические примеси | ГОСТ 28887-2019 п.6.7 |  |  |
| 21.48* |  | 10.89/08.149 | Кислотное число. Число омыления | ГОСТ 21179-2000 пп. 6.11, 6.12 |  |  |
| 21.49* |  |  | Эфирное число | ГОСТ 21179-2000 п. 6.13 |  |  |
| 21.50* |  |  | Йодное число | ГОСТ 21179-2000 п. 6.14 |  |  |
| 21.51* |  |  | Деценовые кислоты | ГОСТ 28888-2017 п. 6.9 |  |  |
| 21.52* |  | 10.89/08.164 | Воск | ГОСТ 28888-2017 п. 6.12 |  |  |
| 21.53* |  | 08.93/08.149 | Тиосульфат натрия в соли | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.3 |  |  |
| 21.54* |  |  | Йодистый калий в соли | ГОСТ 13685-84 п.2.12 |  |  |
| 21.55* |  | 08.93/08.156 | Ферроцианид калия | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |  |  |
| 21.56* |  | 10.89/08.149 | Органические кислоты | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |  |
| 21.57* |  |  | Объемная доля остаточного неокисленного спирта | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |  |
| 21.58* |  | 10.89/08.159, 10.20/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 23.1** | Консервированная продукция | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 31904-2012; Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 23.2* |  | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Герметичность | ГОСТ 26669-85 п.2.2; ГОСТ 30425-97 п.6.1; ГОСТ 8756.18-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 23.3* |  |  | Определение рН | ГОСТ 26188-2016 п.6.1; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.4* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.5* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  |  |
| 23.6* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.7* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.8* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |  |
| 23.9* |  |  | C.botulinum | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.10* |  |  | C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 23.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.12* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.13* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.14* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.15* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.16* |  |  | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 23.17* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.18* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.20* |  |  | E.coli | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 23.21* |  |  | L. monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 24.1** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.51/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; Инструкция № 4.2.10-15-10-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 24.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Возбудители пищевых отравлений, в т.ч. Cl.botulinum | ГОСТ 10444.7-86; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ISO 19458:2006; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция по применению рег. № 025-0309; Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению рег. № 65-0605; МУК № 11-10-1-2002; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 26.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус, запах | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 26.3* |  | 100.09/08.156 | цветность | ISO 7887:2011; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 26.4* |  | 100.09/08.107, 100.09/08.150, 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5; ГОСТ ISO 7027-1-2019 |  |  |
| 26.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 26.6* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | железо | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 26.8* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | марганец | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.9* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 26.10* |  |  | нитриты | ISO 6777:1984; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 26.11* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 26.12* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 пп.2,3; СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 26.13* |  |  | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | ГОСТ 18190-72 п.3; ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 26.14* |  | 100.09/08.156 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 26.15* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1; МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 26.16* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 26.17* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.155, 100.09/08.156 | мышьяк | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; М-01-26-2006 (издание 2011 года); СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.18* |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 26.19* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.155 | Берилий | ISO 11885:2007; ГОСТ 18294-2004; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.20* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | селен | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.21* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169 | фториды | ГОСТ 4386-89 пп.1,2; ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 26.22* |  | 100.09/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |  |
| 26.23* |  |  | ПАВы | ГОСТ 31857-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) |  |  |
| 26.24* |  | 100.09/08.155, 100.09/08.158 | Нефтепродукты | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 26.25* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | молибден | ISO 11885:2007; ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.26* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.082 | цинк | ISO 11885:2007; ГОСТ 18293-72 п.4; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.27* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | свинец | ISO 11885:2007; ГОСТ 18293-72 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.28* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | кадмий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.29* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | медь | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.30* |  |  | алюминий | ISO 11885:2007; ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.31* |  | 100.09/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 26.32* |  | 100.09/08.159 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 31941-2012 |  |  |
| 26.33* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.155 | бор | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 26.34* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | никель | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.35* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | хром | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005); ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.36* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | серебро | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.37* |  |  | барий |  |  |  |
| 26.38* |  | 100.09/08.155, 100.09/08.159 | формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 26.39* |  | 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |  |
| 26.40* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156 | калий | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.7-78 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.41* |  |  | натрий | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.6-78 п.4; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.42* |  | 100.09/08.035 | литий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.43* |  |  | кремний |  |  |  |
| 26.44* |  | 100.09/08.156 | Сульфиды и сероводород | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 26.45* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | кобальт | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.46* |  | 100.09/08.149 | озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 26.47* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.149 | кальций | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.5-78 п.2; ГОСТ 31870-2012; СТБ 17.13.05-46-2016; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.48* |  |  | магний | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.5-78 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ 17.13.05-46-2016; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.50* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | Сурьма, висмут, стронций, олово, титан, вольфрам, ванадий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.51* |  | 100.09/08.035 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий | ISO 11885:2007; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 26.52* |  | 100.09/08.158 | Хлороформ,четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 26.53* |  | 100.09/08.169 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 26.54* |  | 100.09/08.149 | Общая и составная щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 26.55* |  | 100.09/08.156 | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 26.56* |  | 100.09/08.149 | Гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 26.57* |  | 100.09/08.156 | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 26.58* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 26.59* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.60* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 26.61* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 26.62* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 26.63* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; МУК № 11-10-1-2002 п.8.5 |  |  |
| 26.64* |  |  | Обнаружение бактерий рода Salmonella | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 26.65* |  |  | Цисты лямблий | Инструкция по применению рег. № 057-0606 |  |  |
| 26.66* |  |  | Энтерококки (кишечные стрептококки) | ISO 7899-2:2000; ГОСТ 34786-2021 п.10.1; ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 26.67* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 пп.9.1, 9.5; ГОСТ ISO 9308-1-2023; СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 26.68* |  |  | Количество микроорганизмов | ISO 6222:1999; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 26.69* |  | 100.09/02.086, 100.09/02.134, 100.09/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | Инструкция к диагностическому набору; Методика рег.№ 136-9811 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 26.70* |  | 100.09/01.086 | Возбудитель холеры | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.71* |  | 100.09/04.125 | Суммарная альфа- бета- активность радионуклидов | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 26.72* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 26.73* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Legionella pneumophila | ГОСТ ISO 11731-2019 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 27.1** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | отбор образцов (проб) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению № 025-0309; Инструкция по применению № 70-0403; СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 16.05.2022 № 44; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 27.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 27.3* |  | 100.09/08.156 | цветность | ISO 7887:2011; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 27.4* |  | 100.09/08.107, 100.09/08.150, 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5; ГОСТ ISO 7027-1-2019 |  |  |
| 27.5* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 пп.2,3 |  |  |
| 27.6* |  |  | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | ГОСТ 18190-72 п.3; ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 27.7* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 27.8* |  | 100.09/08.149 | озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 27.9* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | серебро | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 27.10* |  | 100.09/08.155, 100.09/08.159 | формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 27.11* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 070-0210 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 27.12* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 27.13* |  |  | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) | АМИ.ВТ 0025-2025; Инструкция по применению № 070-0210 |  |  |
| 27.14* |  |  | Лецитиназополо-жительные стафилоккоки | Инструкция по применению № 070-0210 |  |  |
| 27.15* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 27.16* |  |  | Синегнойные палочки | Инструкция по применению № 070-0210 |  |  |
| 27.17* |  |  | Цисты лямблий и личинки гельминтов | Инструкция по применению рег. № 057-0606 |  |  |
| 28.1** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция по применению рег. № 057-0606; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 28.2* |  | 11.07/11.116 | Вкус, запах | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 28.3* |  | 11.07/08.156 | цветность | ISO 7887:2011; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 28.4* |  | 11.07/08.107, 11.07/08.150, 11.07/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5; ГОСТ ISO 7027-1-2019 |  |  |
| 28.5* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 28.6* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | железо | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.7* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 28.8* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.9* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 28.10* |  |  | нитриты | ISO 6777:1984; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 28.11* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 28.12* |  | 11.07/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 пп.2,3 |  |  |
| 28.13* |  |  | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | ГОСТ 18190-72 п.3; ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 28.14* |  | 11.07/08.156 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 28.15* |  | 11.07/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1; МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 28.16* |  | 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 28.17* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.155, 11.07/08.156 | мышьяк | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; М-01-26-2006 (издание 2011 года); СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.18* |  | 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 28.19* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.155 | Берилий | ISO 11885:2007; ГОСТ 18294-2004; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.20* |  |  | селен | ISO 11885:2007; ГОСТ 19413-89; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.21* |  | 11.07/08.156, 11.07/08.169 | фториды | ГОСТ 4386-89 пп.1,2; ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 28.22* |  | 11.07/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |  |
| 28.23* |  |  | ПАВы | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 28.24* |  | 11.07/08.155, 11.07/08.158 | Нефтепродукты | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 28.25* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | молибден | ISO 11885:2007; ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.26* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082 | цинк | ISO 11885:2007; ГОСТ 18293-72 п.4; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.27* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | свинец | ISO 11885:2007; ГОСТ 18293-72 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.28* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.29* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | медь | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.30* |  |  | алюминий | ISO 11885:2007; ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.31* |  | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 28.32* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.155 | бор | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 28.33* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | никель | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.34* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | хром | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.35* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | серебро | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.36* |  |  | барий |  |  |  |
| 28.37* |  | 11.07/08.155, 11.07/08.159 | формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 28.38* |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |  |
| 28.39* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.156 | калий | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.7-78 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.40* |  |  | натрий | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.6-78 п.4; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.41* |  | 11.07/08.035 | литий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.42* |  |  | кремний |  |  |  |
| 28.43* |  | 11.07/08.156 | Сульфиды и сероводород | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 28.44* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кобальт | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.45* |  | 11.07/08.149 | озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 28.46* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149 | кальций | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.5-78 п.2; ГОСТ 31870-2012; СТБ 17.13.05-46-2016; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.47* |  |  | магний | ISO 11885:2007; ГОСТ 23268.5-78 п.3; ГОСТ 31870-2012; СТБ 17.13.05-46-2016; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.48* |  | 11.07/08.082 | иодиды | ГОСТ 23268.16-78 пп.2,3 |  |  |
| 28.49* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Сурьма, висмут, стронций, олово, титан, вольфрам, ванадий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.50* |  | 11.07/08.035 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий | ISO 11885:2007; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.51* |  | 11.07/08.158 | Хлороформ,четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 28.52* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 28.53* |  | 11.07/08.169 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 28.54* |  | 11.07/08.156 | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 28.55* |  |  | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 28.56* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты, карбонаты | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 28.57* |  | 11.07/08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 28.58* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 28.59* |  |  | Общие колиформные бактерии и E.coli | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 28.60* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.5 |  |  |
| 28.61* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 28.62* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.2; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 28.63* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 34786-2021 п.10.1; ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 28.64* |  |  | Паразитологические показатели: цисты лямблий,ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов | Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению № 108-1207 |  |  |
| 28.67* |  |  | Энтерококки (кишечные стрептококки) | ISO 7899-2:2000; ГОСТ 34786-2021 п.10.1; ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 28.68* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 28.69* |  |  | Количество микроорганизмов | ISO 6222:1999; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 28.70* |  | 11.07/04.125 | Суммарная альфа- бета- активность радионуклидов | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 28.71* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 28.72* |  | 11.07/08.159 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 31941-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 29.1** | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/42.000 | Отбор проб | «Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод», утвержденная Госкомитетом Республики Беларусь по экологии 16.02.1994; ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 025-0309; Инструкция по применению № 037-0409; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 29.2* |  | 100.03/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 29.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 29.4* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 29.5* |  |  | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 29.6* |  | 100.03/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 29.7* |  |  | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 29.8* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 29.9* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 29.10* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 29.11* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.035, 100.03/08.156 | Железо общее | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ 17.13.05-45-2016; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.12* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 29.13* |  |  | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 29.14* |  | 100.03/08.149 | Общая щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 29.15* |  | 100.03/08.155 | ПАВы | ГОСТ 31857-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) |  |  |
| 29.16* |  | 100.03/08.155, 100.03/08.158 | Нефтепродукты | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 29.17* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.035 | Свинец, медь, кадмий, цинк, барий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.18* |  | 100.03/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 29.19* |  | 100.03/08.156 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 29.20* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.035, 100.03/08.156 | хром | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.21* |  | 100.03/08.156 | фосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 29.22* |  | 100.03/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2012 года |  |  |
| 29.23* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.035, 100.03/08.155 | мышьяк | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; М-01-26-2006 (издание 2011 года); СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.24* |  | 100.03/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 29.25* |  | 100.03/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 29.26* |  | 100.03/08.159 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 31941-2012 |  |  |
| 29.27* |  |  | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |  |
| 29.28* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.035 | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кобальт, марганец, молибден, никель, селен, титан, кремний, стронций, олово, вольфрам, ванадий | ISO 11885:2007; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.29* |  | 100.03/08.035 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий | ISO 11885:2007; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.30* |  | 100.03/08.158 | Хлороформ,четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 29.31* |  | 100.03/08.149 | Общая и составная щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 29.32* |  |  | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 29.33* |  | 100.03/08.156 | Сульфиды и сероводород | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 29.34* |  |  | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 29.35* |  | 100.03/08.149 | Гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 29.36* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 037-0409 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.37* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli |  |  |  |
| 29.39* |  |  | Возбудители кишечных инфекций | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 29.40* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению № 037-0409 |  |  |
| 29.41* |  | 100.03/02.086, 100.03/02.134, 100.03/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | Инструкция к диагностическому набору; Инструкция № 166-1208; Методика рег.№ 136-9811 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 29.42* |  | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.43* |  | 100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 30.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | «Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод», утвержденная Госкомитетом Республики Беларусь по экологии 16.02.1994; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 025-0309; СТБ 1057-2016; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 30.2* |  | 100.05/12.042 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 30.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 30.4* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 30.5* |  |  | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 30.6* |  | 100.05/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 30.7* |  |  | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 30.8* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 30.9* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 30.10* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 30.11* |  | 100.05/08.035, 100.05/08.156 | Железо общее | ISO 11885:2007; СТБ 17.13.05-45-2016; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 30.12* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 30.13* |  |  | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 30.14* |  | 100.05/08.155 | ПАВы | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) |  |  |
| 30.15* |  | 100.05/08.155, 100.05/08.158 | Нефтепродукты | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 30.16* |  | 100.05/08.035 | Свинец, медь, кадмий, цинк | ISO 11885:2007; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 30.17* |  | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 30.18* |  | 100.05/08.156 | сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 30.19* |  |  | фосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 30.20* |  | 100.05/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |  |
| 30.21* |  | 100.05/08.035, 100.05/08.155 | мышьяк | ISO 11885:2007; М-01-26-2006 (издание 2011 года); СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 30.22* |  | 100.05/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 30.23* |  | 100.05/08.035 | барий | ISO 11885:2007; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 30.24* |  |  | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кобальт, марганец, молибден, никель, селен, титан, кремний, стронций, олово, вольфрам, ванадий |  |  |  |
| 30.25* |  | 100.05/08.158 | Хлороформ,четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 30.26* |  | 100.05/08.149 | Общая и составная щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 30.27* |  |  | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |  |
| 30.28* |  | 100.05/08.156 | Сульфиды и сероводород | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 30.29* |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СТБ ISO 19250-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 30.30* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению рег. № 65-0605 |  |  |
| 31.1** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 31.2* |  | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п.3.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 31.3* |  | 100.09/12.042 | Аммиак и аммонийные соли | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |  |
| 31.4* |  |  | Хлориды | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 31.5* |  |  | Железо | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |
| 31.6* |  |  | Медь | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |
| 31.7* |  |  | Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 31.8* |  |  | Нитраты | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 31.9* |  |  | Сульфаты | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 31.10* |  |  | Алюминий | ГОСТ 6709-72 п.3.9а |  |  |
| 31.11* |  |  | Кальций | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 31.12* |  |  | Свинец | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |  |
| 31.13* |  |  | Цинк | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |  |
| 31.14* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 31.15* |  |  | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |  |
| 32.1** | Вода для лабораторного анализа | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73; ГОСТ ISO 3696-2013 п.5 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 32.2* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Значение рН при 25 0С | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 32.3* | Вода для лабораторного анализа второй степени чистоты | 100.09/08.156 | Оптическая плотность | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 32.4* |  | 100.09/12.042 | Диоксид кремния (IV)(SiO2) | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.6; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.5 |  |  |
| 32.5* | Вода для лабораторного анализа второй и третьей степени чистоты | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания при температуре 110 0С | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 32.6* |  | 100.09/12.042 | Окисляемые вещества (вещества, восстанавливающие KMnO4). Содержание кислорода (О) | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.2 |  |  |
| 32.7* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 250С | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.1; СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 33.1** | Окружающая среда. Почва | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 17.4.2.01-81; ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ ISO 11464-2015; ГОСТ ISO 14507-2015; Инструкция по применению № 021-0306; Инструкция № 2.6.1.10-11-98-2005; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 33.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 26483-85 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 33.3* |  |  | нитраты | ГОСТ 29269-91; СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 33.4* |  | 100.06/08.032, 100.06/08.035 | Медь, никель, цинк, кадмий, свинец | ГОСТ ISO 22036-2014; СТБ ИСО 11047-2006 |  |  |
| 33.5* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | ГОСТ 29269-91; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 33.6* |  | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс). Энтерококки (индекс) Патогенные энтеробактерии | АМИ.ВТ 0027-2025; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 33.7* |  | 100.06/07.090, 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению № 021-0306 |  |  |
| 33.8* |  | 100.06/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. № 076-0210 |  |  |
| 33.10* | Поверхность грунта | 100.06/04.056, 100.06/42.000 | Определение плотности потока радона-222 Отбор проб | МВИ.МН 5618-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 34.1** | Дезинфицирующие средства, антисептики | 20.59/42.000 | Отбор проб | ВМУ № 4718-98; ГОСТ 14193-95; ГОСТ 1692-85 п.4.1; Инструкция по применению дезинфицирующего средства; Инструкция по применению рег. № 11-20-204-2003; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; МУ № 11-13-1-97 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 34.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 34.3* |  |  | Антимикробная эффективность | ВМУ № 4718-98; Инструкция по применению рег. № 11-20-204-2003; МУ № 11-13-1-97 |  |  |
| 34.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 14193-95; ГОСТ 1692-85 п.4.3 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 35.1** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/08.032, 100.15/42.000 | Отбор проб Определение концентрации свинца в смывах | ГОСТ 31870-2012; Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов ЛПУ, МР от 20.09.1983 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 35.2** |  | 100.15/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 078-0210; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006; МУ Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных. Обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды. Москва,1990; МУ № 3182-84 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 35.3* |  | 100.15/01.086 | БГКП (колиформные бактерии) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 078-0210; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006; МУ № 3182-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория); пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.4* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 078-0210; МУ № 3182-84 |  |  |
| 35.5* |  |  | Общая микробная обсемененность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 078-0210; МВИ.МН 6368-2021; МУ № 3182-84 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 35.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 35.8* |  |  | Плесени | Инструкция по применению № 007-0514; МУ № 3182-84 |  |  |
| 35.9* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 35.10* |  |  | Микроорганизмы при пищевых отравлениях | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 35.11* |  |  | Синегнойная палочка | Инструкция № 4.2.10-21-1-2006; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.12* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших | Инструкция по применению рег. № 65-0605 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.13* |  | 100.15/02.086, 100.15/02.134, 100.15/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | Инструкция к диагностическому набору; Методика рег.№ 136-9811 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 35.14* |  | 100.15/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. № 076-0210 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.15* |  |  | Legionella pneumophila | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |  |
| 37.1** | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.06/42.000, 100.15/42.000, 100.16/42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция № 2.6.1.10-11-98-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 37.2* |  | 100.06/04.125, 100.08/04.125, 100.15/04.125, 100.16/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 38.1** | Удобрения | 100.08/42.000, 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94; Инструкция № 2.6.1.10-11-98-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 38.2* |  | 100.08/04.125, 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 39.1* | Окружающая среда. Топливо (торф) | 100.08/42.000, 08.92/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 2.6.1.10-11-98-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 39.2* |  | 100.08/04.125, 08.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 40.1** | Окружающая среда. Отходы древесной продукции | 100.08/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 40.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 41.1** | Средства бытовой химии | 20.41/42.000, 20.59/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; Инструкция № 1.1.10-14-93-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 41.2* |  | 20.41/06.036, 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Кожно-резорбтивное, ирритативное действие; острая ингаляционная токсичность | Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 41.3* |  |  | Токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу, на слизистые, сенсибилизирующая способность | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 41.4* |  | 20.41/06.036, 20.59/06.036 | Острая внутрижелудочная токсичность | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 41.5* |  | 20.41/08.156 | Смываемость с посуды | ГОСТ 32444-2013 |  |  |
| 41.6* |  | 20.41/08.149 | Активный хлор | ГОСТ 32386-2013 |  |  |
| 41.7* |  | 20.41/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 41.8* |  |  | S.aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 41.9* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 41.10* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 41.11* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 41.12* |  | 20.41/08.158, 20.59/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158 | Содержание метилового спирта (метанола) | МВИ.МН 4612-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 42.1* | Средства моющие синтетические | 20.41/08.169, 20.59/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169 | Концентрация водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 42.2* |  | 20.41/08.164, 20.59/08.164, 20.13/08.164, 20.14/08.164 | Массовая доля поверхностно-активных веществ | ГОСТ 22567.6-87 |  |  |
| 42.3* |  | 20.41/08.156, 20.59/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей | ГОСТ 22567.7-87 п.4.2; ГОСТ 32444-2013 |  |  |
| 43.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта | 17.22/42.000, 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.53/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 21148-2020; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 43.2* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 43.3* |  | 20.53/01.086 | S.aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 43.4* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 43.5* |  | 20.53/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 43.6* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 43.7* |  | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 43.8* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 43.9* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 43.11* |  | 17.22/11.116, 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 43.12* |  | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | мышьяк | ГОСТ 33021-2014 |  |  |
| 43.13* |  |  | ртуть | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 43.14* |  |  | свинец | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 43.15* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012 п.6.5; ГОСТ 31695-2012 п.6.5 |  |  |
| 43.16* |  | 17.22/06.036, 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 43.17* |  |  | Общетоксическое действие альтернативным методом in vitro (на культуре подвижных клеток) | ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9 |  |  |
| 43.18* |  |  | Раздражающее действие на кожу | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 43.19* |  |  | Ирритативное действие на слизистые оболочки глаз | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |
| 43.20* |  |  | Определение раздражающих свойств на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке | ГОСТ 33506-2015 п.8 |  |  |
| 43.21* |  |  | Сенсибилизирующее действие (на волонтерах) | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 44.1* | Продукция косметическая гигиеническая моющая | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26878-86; ГОСТ 31696-2012 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 45.1* | Продукция косметическая порошкообразная и компактная | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 п.6.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 45.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31698-2013 п.6.4 |  |  |
| 45.3* |  | 20.42/32.115 | Степень компактности | ГОСТ 31698-2013 п.6.6 |  |  |
| 46.1* |  | 20.42/08.169 | кислотное число | ГОСТ 31649-2012 п.6.5 |  |  |
| 46.2* | Продукция декоративной косметики на жировосковой основе | 20.42/08.169 | карбонильное число | ГОСТ 31649-2012 п.6.6 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 46.3* |  |  | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31649-2012 п.6.7 |  |  |
| 46.4* |  | 20.42/32.115 | Кроющая способность | ГОСТ 31649-2012 п.6.4 |  |  |
| 47.1* | Кремы косметические | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012 п.6.6 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 47.2* |  | 20.42/32.115 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |  |  |
| 47.3* |  |  | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 47.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 48.1* | Продукция косметическая для бритья | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31692-2012 п.6.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 48.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля жирных кислот | ГОСТ 31692-2012 пп. 6.5, 6.6 |  |  |
| 49.1* | Гели косметические | 20.42/32.115 | Кроющая способность | ГОСТ 31695-2012 п.6.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 49.2* |  | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31695-2012 п.6.5 |  |  |
| 49.3* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 50.1* | Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 32837-2014 п.7.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 51.1* | Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 32850-2014 п.7.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 52.1* | Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31697-2012 п.6.6 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 52.2* |  | 20.42/32.115 | Кроющая способность | ГОСТ 31697-2012 п.6.4 |  |  |
| 52.3* |  |  | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |  |  |
| 52.4* |  |  | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 52.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31697-2012 п.6.7 |  |  |
| 52.6* |  | 20.42/32.115 | Стойкость к воде | ГОСТ 31697-2012 п.6.5 |  |  |
| 53.1* | Продукция косметическая для ухода за ногтями | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки | ГОСТ 31693-2012 п.6.5 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 53.2* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |  |  |
| 53.3* |  | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 п.6.8; ГОСТ 32854-2014 п.7.4 |  |  |
| 53.4* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3; ГОСТ 31693-2012 п.6.9 |  |  |
| 53.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31693-2012 п.6.10 |  |  |
| 53.6* |  |  | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 32854-2014 п.7.5 |  |  |
| 54.1* | Продукция парфюмерная жидкая | 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 54.2* |  | 20.42/32.115, 20.53/32.115 | Прозрачность | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |  |  |
| 54.3* |  | 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Стойкость запаха | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 |  |  |
| 54.4* |  | 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Сумма массовых долей душистых веществ | ГОСТ 31678-2012 п.6.7 |  |  |
| 54.5* |  |  | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 31678-2012 п.6.6 |  |  |
| 55.1* | Продукция косметическая жидкая | 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 31678-2012 п.6.6; ГОСТ 31679-2012 п.6.4 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 55.2* |  | 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 56.1* | Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8.7; ГОСТ 34436-2018 п.7.6; ГОСТ 5972-2017 п.6.7; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 56.2* |  |  | фториды | ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016 |  |  |
| 56.3* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 31679-2012 п.6.4; ГОСТ 34435-2018 п.8.12 |  |  |
| 57.1* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/08.052 | Массовая доля жирных кислот | ГОСТ 790-2023 п.7 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 57.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-2023 п.8 |  |  |
| 57.3* |  |  | Свободный углекислый натрий | ГОСТ 790-2023 п.9 |  |  |
| 58.1** | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 17.24/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 22.29/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000, 32.99/42.000, 08.11/42.000, 08.12/42.000, 08.91/42.000, 08.99/42.000, 20.15/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 20.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 58.2* |  | 13.93/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 17.24/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 22.29/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000, 32.99/42.000, 08.11/42.000, 08.12/42.000, 08.91/42.000, 08.99/42.000, 20.15/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.91/42.000, 23.99/42.000, 20.12/42.000 | Моделирование условий исследований | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.3* |  | 13.93/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 16.10/06.036, 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 22.29/06.036, 23.52/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.63/06.036, 23.64/06.036, 23.65/06.036, 23.69/06.036, 23.70/06.036, 32.99/06.036, 20.12/06.036 | Кожно-раздражающее действие, кожно-резорбтивное действие, раздражающее действие на слизистые, сенсибилизирующая способность, острая ингаляционная токсичность, острая внутрижелудочная токсичность | Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 58.4* |  |  | Одориметрические показатели: запах воздушной среды | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 58.5* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.52/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.63/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 32.99/08.158, 20.12/08.158 | метилакрилат, метилметакрилат | МУК 4.1.620-96 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.6* |  | 13.93/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.52/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.63/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 32.99/08.156, 20.12/08.156 | винилацетат | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой |  |  |
| 58.7* |  |  | эпихлоргидрин | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой стр. 172 |  |  |
| 58.10* |  | 13.93/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.52/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.63/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 32.99/08.158, 20.12/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 58.11* |  | 13.93/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.52/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.63/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 32.99/08.156, 20.12/08.156 | стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 58.12* |  | 13.93/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.52/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.63/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 32.99/08.158, 20.12/08.158 | этиленгликоль | МУ № 3999-85 |  |  |
| 58.13* |  |  | толуилендиизоцианат | ГОСТ 32535-2013 |  |  |
| 58.14* |  |  | Толуол, ксилол, бензол | МУ № 4477-87 |  |  |
| 58.15* |  | 13.93/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.52/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.63/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 32.99/08.156, 20.12/08.156 | Хлористый водород | МВИ.МН 6038-2018; МУ 1645-77 |  |  |
| 58.16* |  |  | Аммиак | АМИ.БР 0076-2025; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 58.17* |  | 13.93/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.52/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.63/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 32.99/08.158, 20.12/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; М 49-9804 |  |  |
| 58.18* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 16.10/08.159, 16.21/08.159, 16.22/08.159, 16.23/08.159, 17.24/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.30/08.159, 20.52/08.159, 22.21/08.159, 22.23/08.159, 22.29/08.159, 23.52/08.159, 23.61/08.159, 23.62/08.159, 23.63/08.159, 23.64/08.159, 23.65/08.159, 23.69/08.159, 23.70/08.159, 32.99/08.159, 20.12/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.20* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.52/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.63/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 32.99/08.156, 20.12/08.156 | фенол | МВИ.МН 5693-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.21* |  | 13.93/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 16.10/08.159, 16.21/08.159, 16.22/08.159, 16.23/08.159, 17.24/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.30/08.159, 20.52/08.159, 22.21/08.159, 22.23/08.159, 22.29/08.159, 23.52/08.159, 23.61/08.159, 23.62/08.159, 23.63/08.159, 23.64/08.159, 23.65/08.159, 23.69/08.159, 23.70/08.159, 32.99/08.159, 20.12/08.159 | Фталевый ангидрид | ГОСТ 32535-2013 |  |  |
| 58.22* |  | 13.93/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.52/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.63/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 32.99/08.156, 20.12/08.156 | формальдегид | МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 58.23* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.52/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.63/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 32.99/08.156, 20.12/08.156 | цианистый водород | АМИ.БР 0081-2025; МУ 1646-77 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.24* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.52/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.63/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 32.99/08.158, 20.12/08.158 | спирт метиловый, спирт пропиловый, спирт изопропиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, этилацетат, метилацетат, бутилацетат | ГОСТ 34172-2017; МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.25* |  | 13.93/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.10/01.086, 16.21/01.086, 16.22/01.086, 16.23/01.086, 17.24/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.30/01.086, 20.52/01.086, 20.59/01.086, 22.21/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086, 23.52/01.086, 23.61/01.086, 23.62/01.086, 23.63/01.086, 23.64/01.086, 23.65/01.086, 23.69/01.086, 23.70/01.086, 32.99/01.086 | Enterobacteriaceae; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; плесневые грибы и дрожжи | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 58.26* |  |  | Срок выживаемости микроорганизмов | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 58.27* |  | 13.93/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 16.10/35.069, 16.21/35.069, 16.22/35.069, 16.23/35.069, 17.24/35.069, 20.13/35.069, 20.14/35.069, 20.30/35.069, 20.52/35.069, 22.21/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 23.52/35.069, 23.61/35.069, 23.62/35.069, 23.63/35.069, 23.64/35.069, 23.65/35.069, 23.69/35.069, 23.70/35.069, 32.99/35.069, 20.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 30877-2003 п.5.3; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 58.28* | Строительные материалы и изделия для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.91/04.125, 08.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.91/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 59.1** | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 20.60/42.000 | Отбор проб | ВМУ 11-10-2-98; ВМУ № 2035-79 глава 3; ГОСТ 14037-79; ГОСТ 16218.0-93 п.2; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 28631-2018; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ ИСО 5089-2001 п.6; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СТБ 1252-2000 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 59.2* |  | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 20.60/42.000 | Моделирование условий исследований | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 59.3* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34, стр.18; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 59.5* |  | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 59.7* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 59.8* |  |  | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 59.9* |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 59.10* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 20.60/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 59.11* |  | 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 59.12* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 20.60/08.158 | Модельные среды: бензол, толуол, стирол, ксилол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 59.13* |  |  | метилакрилат, метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 59.14* |  |  | бутанол, метиловый спирт | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 59.15* |  |  | ацетальдегид, ацетон | ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 59.17* |  | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082 | Свободный хлор | ГОСТ 25617-2014 п.12 |  |  |
| 59.18* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 20.60/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |
| 59.19* |  | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035 | Модельные среды: токсичные элементы: мышьяк, свинец, хром, кобальт, медь , никель, цинк, кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 59.20* |  | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 20.60/06.036 | Токсикологические показатели гигиенической безопасности: кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 59.21* |  |  | Индекс токсичности на клеточном тест объекте в водных вытяжках | АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 59.22* |  |  | Воздушная среда: индекс токсичности на клеточном тест- объекте | АМИ.КЛ 0067-2025; МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 59.23* |  | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.92/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080, 13.99/26.080, 14.11/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |
| 59.24* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 59.25* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 20.60/08.156 | винилацетат | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой |  |  |
| 59.26* |  | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159, 20.60/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 59.27* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 20.60/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015; МУ № 2704-83 |  |  |
| 59.28* |  |  | Диметилформамид | МУ № 1495а-76 |  |  |
| 59.29* |  |  | бутилацетат, метилацетат, ацетон, бутанол, метанол | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 59.30* |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 59.32* |  |  | метилакрилат | МУК 4.1.620-96 |  |  |
| 59.34* |  |  | ацетальдегид | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 59.35* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 20.60/08.156 | стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 59.36* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 20.60/08.158 | этиленгликоль | МУ № 3999-85 |  |  |
| 59.37* |  |  | Толуол, ксилол, бензол | МУ № 4477-87 |  |  |
| 59.38* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 20.60/08.156 | фенол | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 59.39* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158 | толуилендиизоцианат | ГОСТ 32535-2013 |  |  |
| 59.40* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 20.60/08.156 | формальдегид | МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 59.43* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 20.60/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 30877-2003 п.5.3; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 59.44* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон волокон и изделия из них; кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 20.60/11.116 | Органолептические показатели: запах | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 60.1** | Обувь, в том числе детская | 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9289-78 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 60.2* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7; СТБ 1142-99 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 61.1** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000, 20.16/42.000, 20.17/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.10/42.000, 24.20/42.000, 24.42/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 26.30/42.000, 28.14/42.000, 28.29/42.000, 42.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 61.2* |  |  | Моделирование условий исследований | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 61.3* |  | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116, 20.16/11.116, 20.17/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.10/11.116, 24.20/11.116, 24.42/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 26.30/11.116, 28.14/11.116, 28.29/11.116, 42.91/11.116 | Модельные среды: органолептические показатели | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 стр. 22-23; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 61.4* |  | 22.19/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 25.29/08.149, 26.30/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 61.6* |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.17/08.156, 20.17/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.99/08.156, 23.99/08.158, 24.42/08.156, 24.42/08.158, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.99/08.156, 25.99/08.158 | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 61.7* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | фенол | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 61.8* |  |  | метиловый спирт | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.9* |  |  | спирты: пропиловый, изопропиловый | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 61.10* |  |  | спирты: бутиловый, изобутиловый | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.11* |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | этилацетат, бутилацетат |  |  |  |
| 61.12* |  |  | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 61.13* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 61.14* |  |  | стирол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.15* |  | 17.22/08.161, 20.16/08.161, 22.21/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 25.71/08.161 | дифенолпропан, дифенилолпропан | МР 1436-76 |  |  |
| 61.16* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | хлористый винил | МР № 1941-78 |  |  |
| 61.17* |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.18* |  |  | α-метилстирол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.19* |  |  | изопропилбензол (кумол) | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.20* |  |  | метилакрилат, метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 61.21* |  | 17.22/08.156, 17.22/08.161, 20.16/08.156, 20.16/08.161, 20.17/08.156, 20.17/08.161, 20.59/08.156, 20.59/08.161, 22.19/08.156, 22.19/08.161, 22.21/08.156, 22.21/08.161, 22.22/08.156, 22.22/08.161, 22.29/08.156, 22.29/08.161, 23.99/08.156, 23.99/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 61.22* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | гексан | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.24* |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 61.25* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | бутилакрилат | МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.657-96 |  |  |
| 61.26* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.29/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 23.99/08.159, 25.99/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 |  |  |
| 61.27* |  | 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 25.99/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 61.28* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 26.30/08.158, 28.14/08.158, 28.29/08.158, 42.91/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 61.29* |  |  | метилацетат | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 61.30* |  |  | метиленхлорид, гептан |  |  |  |
| 61.31* |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 61.32* |  |  | бензол, толуол, ксилол |  |  |  |
| 61.34* |  |  | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 61.35* |  | 17.22/08.082, 20.16/08.082, 20.17/08.082, 20.59/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 23.99/08.082 | этиленгликоль | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 61.36* |  | 22.21/08.169, 26.30/08.169, 28.14/08.169, 42.91/08.169 | Модельные среды: фтор-ионы (суммарно) | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 61.37* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 20.59/08.159, 23.99/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |  |
| 61.38* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.17/08.032, 20.17/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.42/08.032, 23.42/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.20/08.032, 24.20/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 26.30/08.032, 26.30/08.035, 28.14/08.032, 28.14/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035, 42.91/08.032, 42.91/08.035 | Модельные среды: алюминий, барий, бериллий, висмут, кальций, кобальт, хром, медь, железо, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, олово, фосфор, селен, кремний, титан, вольфрам, сурьма | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 61.39* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.17/08.032, 20.17/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.42/08.032, 23.42/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.20/08.032, 24.20/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 26.30/08.032, 26.30/08.035, 28.14/08.032, 28.14/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035, 42.91/08.032, 42.91/08.035 | Кадмий, свинец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 6486-1-2021; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 61.40* |  |  | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 61.41* |  |  | бор |  |  |  |
| 61.42* |  |  | ванадий |  |  |  |
| 61.43* |  |  | Общее железо | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 61.44* |  |  | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 61.45* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 24.10/26.045, 24.20/26.045, 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.92/26.045, 28.29/26.045 | Коррозийная стойкость | ГОСТ 24788-2018 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 61.46* |  |  | стойкость к воздействию влажной обработки | СТБ 1015-97 |  |  |
| 61.47* |  |  | Стойкость к горячей воде. Химическая стойкость. Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7 |  |  |
| 61.48* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 34170-2017 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 61.49* |  | 20.16/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156 | стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 61.50* |  | 20.16/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 61.51* |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | спирт метиловый, спирт пропиловый, спирт изопропиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, ацетальдегид, метилацетат, ацетон | ГОСТ 34172-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 61.52* |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 61.54* |  |  | этиленгликоль | МУ № 3999-85 |  |  |
| 61.55* |  |  | Толуол, ксилол, бензол | МУ № 4477-87 |  |  |
| 61.56* |  | 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.16/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156 | фенол | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 61.58* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | метилакрилат, метилметакрилат | МУК 4.1.620-96 |  |  |
| 61.59* |  |  | этилацетат, бутилацетат | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 61.63* |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015 |  |  |
| 61.64* |  |  | формальдегид | ГОСТ 33447-2015 |  |  |
| 61.66* |  | 20.16/08.149, 22.22/08.149, 22.29/08.149 | кислотное число модельной вытяжки | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 34168-2017 |  |  |
| 61.67* |  | 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.41/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | МВИ.МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 61.69* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 22.19/08.159 | тиурам Д | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 61.70* |  |  | каптакс |  |  |  |
| 62.1** | Средства личной гигиены | 13.10/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 12, п.4, пп.13 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 62.2* |  |  | Приготовление вытяжек | ГОСТ 5556-81; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разд. 12, п. 5, пп.3; Инструкция № 016-1211 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 62.3* |  | 13.10/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 5556-81 |  |  |
| 62.4* |  |  | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах, привкус | МУ 11-10-12-97 п.4.1.3 |  |  |
| 62.5* |  | 13.10/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 17.11/08.169, 17.12/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169 | рН | ГОСТ 12523-77 |  |  |
| 62.6* |  | 17.11/12.042, 17.12/12.042, 17.22/12.042, 17.29/12.042 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-81 |  |  |
| 62.7* |  | 13.10/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 62.8* |  |  | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir) |  |  |  |
| 62.9* |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности (Is) |  |  |  |
| 62.12* |  | 13.95/08.149, 17.22/08.149 | Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 62.13* |  | 17.11/08.082, 17.12/08.082, 17.22/08.082 | Восстанавливающие примеси | ГОСТ 5556-81 |  |  |
| 62.14* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид в вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 62.15* |  | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | Токсичные элементы в вытяжке: свинец, медь, цинк, хром, кадмий, кобальт, марганец, железо | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 62.16* |  | 13.10/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | стирол в вытяжке | ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 62.17* |  | 13.10/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0068-2025; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 62.18* |  | 13.10/01.086, 13.95/01.086, 13.99/01.086, 17.11/01.086, 17.12/01.086, 17.22/01.086, 17.29/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 62.19* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 62.20* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 62.21* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 62.22* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 62.23* |  | 13.95/35.069, 13.99/35.069, 17.11/35.069, 17.22/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 63.1** | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 32.20/42.000, 32.40/42.000, 32.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 34446-2018; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 63.2* |  |  | Моделирование условий исследований, приготовление вытяжек из изделий | ГОСТ 25779-90 п.3.71; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 стр. 27-30; Инструкция № 016-1211; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУК 4.1/4.3.2038-05 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 63.4* |  | 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 18.12/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.20/11.116, 32.40/11.116, 32.30/11.116 | Органолептические исследования вытяжек | ГОСТ 22648-77 гл.2; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 стр. 31; Инструкция № 016-1211 п.3.1; СТБ 1087-97 пп. 6.1,6.2 |  |  |
| 63.5* |  | 13.92/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 32.20/06.036, 32.40/06.036, 32.30/06.036 | Оценка кожно-раздражающего действия | Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 пп. 33-35,38 |  |  |
| 63.6* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки; сенсибилизирующее действие (индекс сенсибилизирующего действия) | Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 63.7* |  |  | Модельная водная среда: определение токсичности | АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 63.8* |  |  | Модельная водная среда: острая токсичность | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 63.9* |  |  | Воздушные вытяжки: определение токсичности (It) экспресс-методом | АМИ.КЛ 0067-2025; МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 63.10* |  | 32.20/29.070, 32.40/29.070, 32.30/29.070 | Стойкость защитно- декоративного покрытия и красителей | ГОСТ 25779-90 п.3.68; ГОСТ 34399-2018 |  |  |
| 63.11* |  | 32.40/08.169 | Концентрация водородных ионов в пластилине | СТБ 1087-97 п.6.5 |  |  |
| 63.12* |  | 32.40/08.153 | Содержание в воде растворимых красителей в пластилине | СТБ 1087-97 п.6.4 |  |  |
| 63.13* |  | 32.40/11.116 | Внешний вид, запах, способность к размягчению, пригодность к лепке | СТБ 1087-97 пп.6.1-6.3 |  |  |
| 63.14* |  | 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | стирол | ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.15* |  | 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 18.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.20/08.159, 32.40/08.159, 32.30/08.159 | Модельная среда: диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | ГОСТ 34857-2022; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 63.17* |  | 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.18* |  |  | α-метилстирол | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.19* |  |  | гексан |  |  |  |
| 63.20* |  |  | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 63.21* |  |  | изопропилбензол (кумол) | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.23* |  |  | метилакрилат, метилметакрилат | ГОСТ 15820-82; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 63.25* |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МУК 4.1.745-99 |  |  |
| 63.26* |  | 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 18.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.20/08.159, 32.40/08.159, 32.30/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 63.27* |  | 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 63.28* |  |  | акрилонитрил | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 63.29* |  |  | спирт бутиловый (бутанол) спирт изобутиловый (изобутанол) | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.654-96 |  |  |
| 63.30* |  |  | метилацетат, гептан | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.31* |  |  | этилбензол | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.32* |  |  | Модельные среды: бензол, толуол,хлорбензол, о-ксилол | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.33* |  | 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 18.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.20/08.159, 32.40/08.159, 32.30/08.159 | Модельная среда: агидол- 2, альтакс, вулкацит, цимат, этилцимат, тиурам Е, тиурам Д, каптакс, сульфенамид Ц, дифенилгуанидин | ГОСТ 34857-2022; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 63.34* |  | 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 32.20/08.155, 32.20/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 63.36* |  | 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | этилацетат, бутилацетат | ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.37* |  |  | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 63.38* |  | 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 17.22/08.082, 17.22/08.158, 17.23/08.082, 17.23/08.158, 18.12/08.082, 18.12/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 32.20/08.082, 32.20/08.158, 32.40/08.082, 32.40/08.158, 32.30/08.082, 32.30/08.158 | этиленгликоль | Инструкция № 880-71; Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. |  |  |
| 63.39* |  | 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | спирт метиловый, спирт пропиловый, спирт изопропиловый | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 35086-2024; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 63.40* |  | 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 18.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.20/08.159, 32.40/08.159, 32.30/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |  |
| 63.41* |  | 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035 | Кадмий, свинец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 6486-1-2021; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 63.42* |  |  | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 63.43* |  |  | Модельные среды: висмут,кальций, кадмий,калий, литий,магний, фосфор, кремний |  |  |  |
| 63.44* |  |  | Модельные среды: бор, хром, марганец, общее железо, мышьяк, молибден, олово, бериллий, алюминий, медь, барий, сурьма, селен, никель, титан, кобальт, вольфрам, ванадий |  |  |  |
| 63.45* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 63.46* |  | 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | спирт бутиловый (бутанол) спирт изобутиловый (изобутанол) | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 63.47* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 34170-2017 |  |  |
| 63.48* |  | 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 17.22/08.156, 17.23/08.156, 18.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.20/08.156, 32.40/08.156, 32.30/08.156 | стирол | ГОСТ 22648-77 п.3.3 |  |  |
| 63.49* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | Воздушная среда: спирт метиловый ,(метанол),спирт пропиловый, спирт изопропиловый | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 63.50* |  |  | метилацетат ацетон |  |  |  |
| 63.51* |  |  | ацетальдегид |  |  |  |
| 63.52* |  |  | метилакрилат, метилметакрилат, бутилацетат, этилацетат | МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.620-96 |  |  |
| 63.55* |  | 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 17.23/08.156, 18.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.20/08.156, 32.40/08.156, 32.30/08.156 | фенол | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 63.56* |  | 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | этиленгликоль | МУ № 3999-85 |  |  |
| 63.57* |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол, ксилол | МУ № 4477-87 |  |  |
| 63.58* |  |  | толуилендиизоцианат | ГОСТ 32535-2013 |  |  |
| 63.59* |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015 |  |  |
| 63.60* |  | 17.23/04.125, 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | МВИ.МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 63.61* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования; изделия для ухода за полостью рта: щетки зубные, массажеры для десен и др.; игрушки с наполнителями; формующиеся массы, краски, наносимые пальцами) | 22.19/01.086, 22.29/01.086, 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.62* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 63.63* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии, Escherichia coli | ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 63.64* |  |  | Патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 63.65* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 63.66* | Игрушки, товары детского ассортимента | 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.20/08.158, 32.40/08.158, 32.30/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33447-2015 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |
| 63.67* |  | 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 32.20/08.155, 32.20/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158 | фенол | АМИ.БР 0066-2025; ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) |  |  |
| 63.68* |  | 32.20/08.032, 32.40/08.032, 32.30/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 63.69* |  | 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 17.22/35.069, 17.23/35.069, 18.12/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069, 32.20/35.069, 32.40/35.069, 32.30/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 64.1* | Мебель. Изделия из древесины | 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33795-2016; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 64.2* |  | 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 65.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Азота диоксид | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5914-2017; ФР.1.31.2012.12432 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 65.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Алюминий, окись алюминия | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 65.3** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Аммиак | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.4** |  |  | Ангидрид сернистый | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5858-2017; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.5** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Ангидрид хромовый | МВИ.БР 321-2017; МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 65.6** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Ацетальдегид ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018; ФР.1.31.2011.09650 |  |  |
| 65.7** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Ацетилен | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 65.8** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Ацетон | ГОСТ 12.1.014-84; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Белоксодержащие аэрозоли | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 65.10** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Бензол | ГОСТ 12.1.014-84; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.11** |  |  | Бензин | ГОСТ 12.1.014-84; ФР.1.31.2010.08575 |  |  |
| 65.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Гидрохлорид | МВИ.МН 6038-2018; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.13** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Диоксид углерода | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 65.14** |  |  | Диэтиловый эфир | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 65.15** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Едкая щелочь | МВИ.МН 5866-2017; МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 65.16** |  |  | Карбонат натрия | МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 65.17** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Кислород | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 65.18** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Ксилол | ГОСТ 12.1.014-84; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.19** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Марганец марганец | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 65.20** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Метан | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.21** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Метантиол |  |  |  |
| 65.22** |  |  | Озон | МВИ.МН 6091-2018; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.23** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Оксид азота | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.24** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Оксид железа | МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 65.25** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Оксид углерода | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 65.26** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Оксид хрома (III) | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 65.27** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Пыль | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 65.28** |  | 100.10/08.032, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Ртуть ртуть | МВИ.БР 379-2020; ФР.1.31.2005.01418 |  |  |
| 65.29** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Сажа (30-1 800 мкг/м3) | ФР.1.31.2016.23390 |  |  |
| 65.30** |  |  | свинец | МВИ.БР 322-2017; МВИ.МН 5832-2017; ФР.1.31.2013.14152 |  |  |
| 65.31** |  |  | Серная кислота | МВИ.МН 5766-2017; МВИ.МН 5987-2018; ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 65.32** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Сероводород | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 357-2019; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.33** |  | 100.10/08.074, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | стирол | АМИ.ГМ 0249-2023; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.34** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Титан | МВИ.БР 354-2018 |  |  |
| 65.35** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Толуол | ГОСТ 12.1.014-84; ФР.1.31.2010.08576 |  |  |
| 65.36** |  |  | Углеводороды предельные С1-С10 (по гексану) | ГОСТ 12.1.014-84; ФР.1.31.2010.08575 |  |  |
| 65.37** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Уксусная кислота | МВИ.БР 356-2019; ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 65.38** |  |  | фенол | МВИ.МН 6064-2018; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.39** |  | 100.10/08.155, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | формальдегид | МВИ.БР 322-2017; ФР.1.29.2006.02216; ФР.1.31.2011.09650 |  |  |
| 65.40** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Фосфорный ангидрид | МВИ.МН 5810-2017 |  |  |
| 65.41** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Хлор | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6039-2018; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 65.42** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Этилацетат | ФР.1.31.2010.08576 |  |  |
| 65.43** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Аэрозоль масляный | МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 65.44** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | н-бутиловый спирт | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 65.45** |  |  | Дибутилфталат и диоктилфталат | АМИ.БР 0035-2023 |  |  |
| 65.46** |  |  | Изобутиловый спирт | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 65.47** |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |  |
| 65.48** |  |  | Метиловый спирт метиловый спирт |  |  |  |
| 65.49** |  | 100.10/42.000 | Пропиловый спирт |  |  |  |
| 65.50** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | АМИ.ГМ 0374-2025 |  |  |
| 65.52** |  |  | Этиловый спирт | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 65.53** |  | 100.10/01.086, 100.10/42.000 | Отбор проб. Общее количество микроорганизмов. Количество колоний Staphylococcus aureus. Количество плесневых и дрожжевых грибов | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.54** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Скипидар | АМИ.БР 0014-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 66.1** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Аммиак | МВИ.МН 2226-2014; ФР.1.31.2009.06144 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 66.2** |  | 100.02/08.158, 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.158, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Ацетальдегид ацетальдегид | МВИ.ГМ.1861-2020; ФР.1.31.2016.22667 |  |  |
| 66.3** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Ацетон | ФР.1.31.2016.22667 |  |  |
| 66.4** |  |  | Бензол | ФР.1.31.2010.06965 |  |  |
| 66.5** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000, 100.11/08.052, 100.11/42.000 | Взвешенные частицы (пыль) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 66.6** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Гидрохлорид | ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 66.7** |  |  | Диоксид азота, оксид азота | МВИ.МН 5087-2014; ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.8** |  |  | Диоксид серы | МВИ.МН 4160-2011; ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.9** |  |  | Едкая щелочь | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 66.10** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Ксилол | ФР.1.31.2010.06965 |  |  |
| 66.11** |  |  | Метан | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.12** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Озон |  |  |  |
| 66.13** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Оксид углерода | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 66.14** |  | 100.02/08.032, 100.02/42.000, 100.11/08.032, 100.11/42.000 | Ртуть ртуть | ФР.1.31.2005.01418 |  |  |
| 66.15** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | свинец | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.16** |  |  | Серная кислота | МВИ.МН 5766-2017; ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 66.17** |  |  | Сероводород | МВИ.МН 5591-2016; ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.18** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | стирол | ФР.1.31.2010.06965 |  |  |
| 66.19** |  |  | Толуол |  |  |  |
| 66.20** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Уксусная кислота | ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 66.21** |  |  | фенол | МВИ.МН 5693-2016; ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.22** |  | 100.02/08.155, 100.02/08.156, 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.155, 100.11/08.156, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | формальдегид | МВИ.МН 5493-2016; ФР.1.29.2006.02216; ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.23** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Хлор | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.24** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Этилацетат | ФР.1.31.2010.06965 |  |  |
| 66.25** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Сажа (30-1 800 мкг/м3) | ФР.1.31.2016.23390 |  |  |
| 66.26** |  |  | свинец | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7 |  |  |
| 66.27** |  |  | Хлор | РД 52.04.186-89 п.5.2.3.4 |  |  |
| 66.28** |  |  | хром | АМИ.БР 0024-2022 |  |  |
| 66.29** |  |  | Фосфорный ангидрид (25-300 мкг/м3) | АМИ.БР 0070-2025 |  |  |
| 66.30** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Углеводороды предельные С1-С10 | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 66.31** |  |  | Бензин |  |  |  |
| 66.32** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Марганец и его соединения ДИ: (2-10 мкг/м3) | МВИ.ГМ.1864-2020 |  |  |
| 66.33** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000, 100.11/08.158, 100.11/42.000 | Изопропиловый спирт ДИ: (320-1800 мкг/м3) | МВИ.ГМ.1861-2020 |  |  |
| 66.34** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Скипидар ДИ: (550-8800мкг/м3) | АМИ.БР 0010-2022 |  |  |
| 67.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Постоянный и непостоянный шум | ГОСТ 12.1.050-86 | пл. пл. Свободы, 8, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение ЭМП и других физических факторов) |  |
| 67.2** |  |  | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 67.3** |  | 100.12/35.059 | Вибрация, общая и локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре-ния, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах часто; - логарифмические уровни корректирован ных по частоте значений виб-роускорения; - эквивалентные по энергии логарифмичес кие уровни корректиро- ванных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 67.4** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц | ГОСТ 12.1.006-84 |  |  |
| 67.5** |  |  | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц - магнитная индукция постоянного магнитного поля | АМИ.ГМ 0044-2022; АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 67.6** |  |  | Напряженность электромагнитного поля частотой 50 Гц - напряженность электрического поля промышленной частоты; - напряженность магнитного поля промышленной частоты или - магнитная индукция поля промышленной частоты | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 67.7** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 67.8** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С | АМИ.ГМ 0368-2025; МУ 105-9807-99 |  |  |
| 67.9** |  |  | Лазерное излучение | ГОСТ 12.1.031-81 |  |  |
| 67.10** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное, тепловое излучение) | ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 67.11** |  | 100.12/29.113 | Концентрация аэроионов, определение коэффициента униполярности | МВИ.ГМ.1753-2018; МУК 4.3.1675-03 |  |  |
| 67.12** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк Коэффициент естественной освещенности, КЕО,% | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 67.13** |  | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 67.14** |  |  | Мощность дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022; СанПиН 2.6.1.8-38-2003 |  |  |
| 67.15** |  | 100.12/35.067 | Ультразвук воздушный: уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 | пл. пл. Свободы, 8, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение ЭМП и других физических факторов) |  |
| 68.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 23337-2014 | пл. пл. Свободы, 8, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение ЭМП и других физических факторов) |  |
| 68.2** |  |  | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 68.3** |  | 100.11/35.059 | Вибрация, общая и локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре-ния, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах часто; - логарифмические уровни корректирован ных по частоте значений виб-роускорения; - эквивалентные по энергии логарифмичес кие уровни корректиро- ванных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |  |
| 68.4** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 68.5** |  |  | Напряженность электромагнитного поля частотой 50 Гц - напряженность электрического поля промышленной частоты; - напряженность магнитного поля промышленной частоты или - магнитная индукция поля промышленной частоты | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 68.6** |  |  | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 68.7** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное, тепловое излучение) | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 68.8** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк Коэффициент естественной освещенности, КЕО,% | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 69.1** | Жилые и общественные сооружения, строения, оборудование, транспорт, металлолом, объекты окружающей среды | 100.13/04.056, 100.15/04.056, 25.99/04.056, 29.10/04.056, 29.20/04.056, 30.91/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | АМИ.МН 0030-2022; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 70.1** | Жилые и общественные здания, помещения производственного назначения | 100.13/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе | МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5011-2014 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 73.1** | Рентгеновские установки, смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022; СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 73.2** | Установки рентгено-структурного и рентгено-спектрального анализа, рентгено-флуоресцентные анализаторы, рентгеновские дифрактометры, рентгеновские микроскопы, микрозонды, микроанализаторы Установки с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения (высоковольтные электровакуумные приборы) и др. | 26.60/04.056 | Мощность дозы низкоэнергетического рентгеновского и неиспользуемого гамма- излучения | АМИ.МН 0030-2022; СанПиН 2.6.1.8-38-2003 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |
| 74.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Микробное загрязнение; производительность; селективность; специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению рег. № 079-0210 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 75.1** | Изделия медицинского назначения. Инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 25.71/42.000, 32.50/42.000 | отбор образцов (проб) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 75.2* |  | 25.71/01.086, 32.50/01.086 | Стерильность |  |  |  |
| 75.3* | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Enterobacteriaceаe, St.aureus, Ps. аeruginosa, суммарное количество бактерий, суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов | Инструкция по применению № 006-0712 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 76.1** | Лекарственные формы, в том числе до стерилизации | 21.20/42.000 | отбор образцов (проб) | ГФ РБ II ст.2.6.1 таблица 2.6.1-3; Инструкция о порядке и условиях контроля качества лекарственных средств, изготовленных в аптеках, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 76.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II статья 2.6.1 |  |  |
| 76.3* |  |  | Микробиологическая чистота: -общее количество аэробов; -общее количество грибов. Наличие специфических микроорганизмов: -Salmonella -Echerichiacoli -Ps. аeruginosa -St.aureus -Enterobacteriaceаe | ГФ РБ II статьи 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 |  |  |
| 77.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезкамер | 101.19/42.000 | отбор образцов (проб) | Инструкция 3.5-51-2006; МУ № 15/6-5-91 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 77.2* | Биотесты для контроля стерилизаторов | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | МУ № 15/6-91 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 77.3* | Биотесты для контроля дезкамер | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция 3.5-51-2006 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 79.1** | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 026-0309 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД); ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 79.2* |  | 101.02/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция к диагностическому набору; Инструкция по применению рег. № 026-0309; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 79.3* |  |  | Дисбактериоз кишечника | Инструкция по применению рег. № 086-0310 |  |  |
| 79.4* |  | 101.02/07.090, 101.02/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 |  |  |
| 79.5* |  | 101.02/02.086, 101.02/02.134, 101.02/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | Инструкция № 111-1210; Инструкция к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 79.6* |  | 101.02/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. № 076-0210 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 79.7* |  |  | Возбудитель холеры | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 80.1* | Кровь | 101.03/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 80.2* |  | 101.03/07.096 | Возбудитель малярии | Инструкция по применению рег. № 085-0310 |  |  |
| 81.1* | Сыворотка крови | 101.03/03.071, 101.03/03.134, 101.03/03.152, 101.03/10.094 | Маркеры бактериальных инфекционных и соматических заболеваний | Инструкция к диагностическому набору; Инструкция по применению рег. № 026-0309; Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция по применению рег. № 084-0210; Инструкция по применению рег. № 136-1207; Инструкция по применению рег. № 076-0210; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81; Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД); ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория); пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 81.2* |  | 101.03/02.134, 101.03/10.094 | Вирусные инфекции | Инструкция № 111-1210; Инструкция № 121-1210; Инструкция к диагностическому набору; Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 82.1** | Биологический материал: -отделимое верхних дыхательных путей (нос, зев, носоглотка, глотка),глаз, ушей; -ректальный мазок -мазок из полости носа и ротоглотки -смывы из зева, носоглотки и др | 101.15/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД); ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 82.2* |  | 101.15/02.086, 101.15/02.134, 101.15/10.094 | Вирусные инфекции | Инструкция № 121-1210; Инструкция к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 82.3* |  | 101.15/01.086, 101.15/10.094, 101.01/01.086, 101.01/10.094, 101.03/01.086, 101.03/10.094, 101.05/01.086, 101.05/10.094, 101.08/01.086, 101.08/10.094, 101.09/01.086, 101.09/10.094, 101.10/01.086, 101.10/10.094, 101.11/01.086, 101.11/10.094, 101.12/01.086, 101.12/10.094, 101.13/01.086, 101.13/10.094, 101.14/01.086, 101.14/10.094, 101.16/01.086, 101.16/10.094, 101.17/01.086, 101.17/10.094 | Бактериальные инфекции | Инструкция к диагностическому набору; Инструкция по применению рег. № 026-0309; Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция по применению рег. № 084-0210; Инструкция по применению рег. № 136-1207; Инструкция по применению рег. № 076-0210; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81; Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД); ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 82.4* |  | 101.15/07.090, 101.15/07.096 | Гельминты, яйца и личинки гельминтов, патогенные простейшие | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 83.1* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Бактерии рода: Staphylococcus, Streptococcus, Moraxella, Enterococcus, Haemophilus, Listeria, дрожжевые и дрожжеподобные грибы, неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 83.2* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция по применению рег. № 026-0309; Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция по применению рег. № 076-0210; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 83.3* |  |  | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-17-7-2006; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 83.4* |  |  | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция по применению рег. № 075-0210; Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 |  |  |
| 83.5* |  |  | Бактерии рода Neisseria | Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |  |
| 83.6* |  |  | Бактерии рода Bordetella | Инструкция по применению рег. № 084-0210 |  |  |
| 84.1* | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | 101.17/01.086 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению рег. № 226-1200 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 85.1* | Патогенные биологические агенты | 101.17/01.086, 101.17/03.071 | Индикация возбудителей холеры, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы | Инструкция к диагностическому набору; Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория); пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 86.1* | Мышевидные грызуны | 101.16/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. № 076-0210 | ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 86.2* |  | 101.16/03.134 | Антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза |  | пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 86.3* |  |  | Антитела к возбудителю лептоспироза | Инструкция о клинике, диагностике, лечении и профилактике лептоспироза, утвержденная приказом МЗ РБ от 21.03.06 № 200; Инструкция по применению рег. № 076-0210 |  |  |